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MEMORIA TÉCNICA / AUDITORIA ENERGÉTICA AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2015
Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en la Edificación
ED37 – Sistemas de gestión energética de las instalaciones térmicas y de iluminación de los edificios existentes.
	SOLICITANTE

	Nombre:       

	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

	Título:       


	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

	Ubicación (Dirección):       

	Localidad:       
	CP:       
	Provincia:   FORMDROPDOWN 
     

	CALENDARIO DE REALIZACIÒN DEL PROYECTO

	Fecha inicio:    /  /    
	Fecha finalización:    /  /    


Instrucciones:

· Esta memoria técnica deberá contener, como mínimo, los aspectos que se detallan a continuación en el presente documento. Asimismo, deberá estar estructurada según el guión establecido y firmada por el proyectista de la instalación o técnico competente o en su defecto, por el solicitante de la ayuda.

· La memoria técnica se realizará en un máximo de 20 folios.
1. DATOS GENERALES
Se deberán indicar como mínimo los siguientes aspectos:
· Tipo de edificio: Centro de enseñanza/ Restaurante / Centro deportivo/ Oficinas/ Hotel/ Centro Comercial/ Hospital/Ambulatorio, etc.

· Datos generales de la instalación térmica actual:

· Potencia térmica en calefacción (kW).
· Potencia térmica en refrigeración (kW).
· Potencia instalada en iluminación (kW).
· Potencia instalada en otros equipos (otros usos) (kW).

· Potencia eléctrica instalada total (KW).

· Área total calefactada del edificio (m2)

· Área total refrigerada del edificio (m2)

· Área total del local o edificio (m²)

· Área calefactada afectada por la “Medida de Ahorro” (m2)

· Área refrigerada afectada por la “Medida de Ahorro” (m2)

· Área iluminada afectada por la “Medida de Ahorro” (m2)
· Datos de consumo energético año 2014:
	CONSUMOS 2013 (kWh/año)

	USO
	ELECTRICIDAD
	GAS NATURAL
	GASÓLEO
	PROPANO
	OTROS. Indicar

	Calefacción:
	
	
	
	
	

	Refrigeración:
	
	
	
	
	

	Ventilación:
	
	
	
	
	

	Iluminación:
	
	
	
	
	

	Otros equipos: indicar
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	


2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENERGÉTICAS DE LA ACTUACIÓN
Se indicará si se ha realizado una auditoría energética en el edificio en los últimos años. En caso afirmativo, se aportará una copia de la misma en formato electrónico.
En el presente punto se deberán desarrollar los siguientes apartados:

2.1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
· Objeto de la reforma o actuación.
· Especificar las zonas del edificio donde actuará el sistema de gestión energética
· Condiciones funcionales, horarios de ocupación y funcionamiento, de las distintas estancias del edificio donde actuará el sistema de gestión energética
2.2 . SITUACIÓN ACTUAL DE LA DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE ILUMINACIÓN.
· Breve descripción de la instalación térmica del edificio que incluya listado de equipos consumidores de energía en los que se indique las características principales del equipo, entre ellos: fuente de energía utilizada, potencia térmica, potencia consumida, rendimiento y/o eficiencia. Descripción del actual sistema control de las instalaciones térmicas.
· Fotografías de los equipos y zonas climatizadas donde actuará el sistema de gestión energética.
· Breve descripción de la instalación de iluminación del edificio que incluya por zonas un inventario de la actual instalación de iluminación: nº lámparas, tipo de lámpara, luminaria, potencia total instalada, horas de funcionamiento, etc. Descripción del actual sistema de control de encendido y regulación de las instalaciones de iluminación.
· Fotografías de la instalación de iluminación donde actuará el sistema de gestión energética

2.3 CARATERÍSTICAS DEL Sistema de gestión energética de las instalaciones térmicas y de iluminación 
· Descripción del sistema inteligente de gestión de edificios, Building Management System (BMS), Energy Management System (EMS), o similar que se vaya a instalar. 
· Descripción de las variables que se van a controlar y gestionar en cada uno de los equipos e instalaciones del edificio.

· Descripción de los elementos de control, regulación, monitorización y optimización que integran el sistema de gestión energética: puesto de control, procesadores de control, sensores, actuadores y elementos finales de control y gestión.
· Justificación técnica de que los sistemas a implantar permiten una gestión y optimización de las instalaciones térmicas y de iluminación, no limitándose únicamente al control de los parámetros de funcionamiento de los equipos.
· Diagrama que muestre el esquema de funcionamiento del sistema de gestión energética del edificio.
3. CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL AHORRO ENERGÉTICO

Para el conjunto de las actuaciones calculará el ahorro energético detallando los cálculos realizados. Asimismo, se presentará un cuadro resumen con los siguientes datos:

· Energía consumida antes y después de la actuación (kWh).

· Ahorro de energía final (kWh) y primaria (kWh) (*) y su equivalente en euros.

· Reducción de las emisiones de CO2 asociadas a las propuestas.

(*) Los factores de conversión para transformar la energía final en energía primaria se estiman en:

- Energía eléctrica: 2,11 Energía primaria/Energía final

- Gas natural: 1,07 Energía primaria/Energía final
- GLP: 1,05 Energía primaria/Energía final
- Otros combustibles: 1,12 Energía primaria/Energía final
4. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Se deberán adjuntar CATÁLOGOS TÉCNICOS de los equipos, aparatos y elementos que se vayan a INSTALAR y que formen parte del sistema de gestión energética
5. INFORMACIÓN ECONÓMICA

Se detallará el presupuesto por capítulos, y en cada capítulo se hará una descripción de las partidas, incluyendo precio unitario, nº unidades y precio total. El presupuesto no incluirá el I.V.A:

Capítulo 1. Inversiones en equipos.
Capítulo 2. Sistemas de regulación y control 
Capítulo 3. Sistemas de contabilización y telegestión del consumo.
Capítulo 4. Inversiones en instalaciones.eléctricas asociadas al sistema de 


  gestión energética

Capítulo 5. Elementos auxiliares necesarios.
Capítulo 6. Obra Civil.
Capítulo 7. Ingeniería y programación.
Capítulo 8. Otros gastos asociados al proyecto.
Asimismo, deberá calcularse el período de retorno de la inversión según:

Período de retorno de la inversión (años): 
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Siendo:
T= Tiempo de recuperación de la inversión [años]

I= Inversión total del proyecto [€]

E= Valor económico de la energía, sustituida o ahorrada [€]

M= Costes anuales de mantenimiento sin costes financieros y amortización [€]
Para aquellos proyectos con una inversión superior a 1.000.000 €, se deberá incluir un plan específico de financiación del proyecto donde se realice un análisis de la capacidad que tiene el beneficiario para acometer el proyecto presentado. En dicho estudio se podrán analizar aspectos tales como relación entre coste del proyecto y balance general anual, coste del proyecto y fondo de maniobra, etc. 
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