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2. INSTRUCCIONS
Aquest document és un model de memòria tècnica que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud d'ajuda del Programa d'Ajudes per a actuacions de Rehabilitació Energètica en Edificis Existents de l’Administració Autonòmica (PREEC) de la Comunitat Valenciana. 
La memòria tècnica presentada haurà de contindre, com a mínim, els aspectes que es detallen en el present document i en funció de la tipologia d'actuacions que es realitzen. Així mateix, haurà d'estar estructurada segons el guió establit i signada pel projectista de la instal·lació o tècnic.
Per a actuacions emmarcades dins de l'Opció A que requerisquen projecte, haurà de presentar-se el projecte, juntament amb la sol·licitud d'ajudes. En aquest projecte es justificarà el compliment de les exigències bàsiques del Document Bàsic d'Estalvi d'Energia DB-HE del Codi Tècnic de l'Edificació que siga aplicable a la tipologia per a la qual es sol·licita ajuda, així com descripció dels apartats descrits en aquest model de memòria tècnica, que permetran avaluar l'abast de l'actuació i el compliment dels requisits exigits en la convocatòria. Per a actuacions emmarcades dins de l'Opció A, que no requerisquen projecte, o actuacions emmarcades dins de l'Opció B, serà suficient amb presentar aquesta memòria tècnica emplenada.
Els diferents documents tècnics que s'adjunten (projecte, informe justificatiu, certificat d'eficiència energètica de l'edifici, pressupost, etc.) han de correspondre's amb les actuacions per a les quals es sol·licita ajuda, de manera que siguen coherents entre si i les dades tècniques que aporten siguen coincidents o raonablement similars. En particular, el salt de lletra obtingut en la qualificació energètica s'ha d'obtindre i justificar exclusivament amb les mesures per a les quals es sol·licita l'ajuda i ha de ser coherent amb el projecte o memòria tècnica i el pressupost d'execució de l'actuació.
3. DADES GENERALS
Breu descripció de l'estat actual de l'edifici o part de l'edifici sobre el qual s'actua (distribució, ús, sistemes constructius, instal·lacions...). Breu descripció de l'objecte de la rehabilitació energètica per a la qual es sol·licita ajuda.

S'hauran d'especificar, entre altres, les següents dades referents a l'edifici/parteix de l'edifici sobre el qual es realitza la rehabilitació energètica:
	
TIPOLOGIA D’ACTUACIÓ
	SUBTIPOLOGIA SEGONS ARTICLE 3 DE LA CONVOCATÒRIA
Marcar amb X les que corresponguen

	Tipus d’actuació
	Opció A
	
	Opció B
	

	Aplica % ajuda addicional per eficiència energètica
	Qualificació Final A
	Qualificació Final B
	Increment de 2 o més lletres

	
	
	
	

	Aplica % ajuda addicional per actuació integrada
	Compleix criteris tècnics segons article 4, punt 4.c de la convocatòria
	Comunitat d’energies renovables o comunitat ciutadana d’energia

	
	
	

	1.- Envolupant tèrmica
	

	2.- Instal·lacions tèrmiques
	Subtipologia 2.1
	Subtipologia 2.2
	Subtipologia 2.3
	Subtipologia 2.4
	Subtipologia 2.5

	
	
	
	
	
	

	3.- Instal·lacions il·luminació
	


	
	DADES GENERALS

	Ús de l’edifici/part de l’edifici (1)
	

	Zona climàtica
	

	Demanda ACS ( l/dia)
	

	Qualificació energètica inicial
	lletra
	
	Kg CO2/m2·any
	

	Qualificació energètica final
	lletra
	
	Kg CO2/m2·any
	

	Consum d’energia final inicial (kWh)
	

	Consum d’energia final després de reforma (kWh)
	



(1) Qualsevol ús regulat per l'art. 2.1 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE): Centre d'ensenyament/ Restaurant, bar/ Centre esportiu/ Oficines/ Hotel/ Centre Comercial/ Hospital/Ambulatori,...
	DADES DE SUPERFÍCIES

	Any de construcció
	

	Nre. d’edificis ( indicar només en el cas d’actuacions Opció A)
	

	Superfície construïda (m2) (segons cadastre)
	   Elements comuns
	

	
	   Altres usos: Magatzem
	

	
	                      Terciari
	

	
	                      Aparcament
	

	
	Total
	

	
	- Resta d’usos:
	

	
	   Ús principal (especificar: hoteler, sanitari, docent, administratiu, etc.)
	

	
	   Altres usos (especificar usos)
	

	
	Total
	


4. 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I ENERGÈTIQUES DE L’ACTUACIÓ
4.1. TIPOLOGIA 1: REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’ENVOLUPANT:
4.1.1. DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ
Breu descripció de l'actuació que es realitzarà sobre l'envolupant tèrmica. 
4.1.2. QUADRES RESUM ACTUACIÓ
	QUADRE RESUM SUPERFÍCIES

	
	TOTAL SUPERFÍCIE REHABILITADA (m2)
	TOTAL EDIFICI
(m2)

	Superfície útil habitable
	
	

	Superfície total de l’envolupant tèrmica (2)
	
	

	Superfície de tancament opac en façana 
	
	

	Superfície de buits 
	
	

	Superfície de tancament opac en coberta 
	
	

	Superfície de claraboies 
	
	

	Superfície de sòl 
	
	

	Superfície de particions interiors verticals 
	
	

	Superfície de particions interiors horitzontals 
	
	



(2) Es considera com a envolupant tèrmica de l'edifici la que es compon dels tancaments de l'edifici que separen els recintes habitables de l'ambient exterior (aire, terreny o un altre edifici) i les particions interiors que separen els recintes habitables dels no habitables, que al seu torn estiguen en contacte amb l'ambient exterior.

		QUADRE RESUM CARACTERÍSTIQUES TÈCNIC ENERGÈTIQUES

	TANCAMENT  REHABILITAT OPAC
	SUPERFÍCIE REHABILITADA (m2)
	U ABANS (W/m2 K) (3)
	U DESPRÉS (W/m2 K) (3)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	TANCAMENT REHABILITAT SEMITRANSPARENT (BUITS I CLARABOIES)
	SUPERFÍCIE REHABILITADA (m2)
	U ABANS (W/m2 K) (3)
	g (3)
	U DESPRÉS (W/m2 K) (3)
	g (3)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



(3) 	U= transmitància tèrmica del tancament opac o el buit envidrat (finestra, claraboia, etc)
g= Factor solar de la part transparent d'un buit, per a radiació solar a incidència normal, adimensional


		QUADRE RESUM DEMANDES ENERGÈTIQUES

	
	ABANS REFORMA
	DESPRÉS DE REFORMA

	Demanda Calefacció (kWh)
	
	

	Demanda Refrigeració (kWh)
	
	

	Reducció total demanda (%)
	



4.1.3. JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT DB HE
Justificació de les exigències mínimes d'eficiència energètica que ha de complir l'envolupant tèrmica que es reforme, segons secció HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica del Document Bàsic d'Estalvi d'Energia DB-HE del Codi Tècnic de l'Edificació:
· Justificar que la transmitància tèrmica (U) de cada element pertanyent a l’envolupant tèrmica que se reformen no supera el valor límit (Ulim) de la taula 3.1.1.a-HE1 del DB HE 2019.
· Justificar que la transmitància tèrmica (U) de les particions interiors que es reformen no supera el valor de la taula 3.2-HE1 del DB HE 2019, en funció de l’ús assignat a las diferents unitats d’ús que delimiten.
· Justificar que la permeabilitat a l’aire (Q100,lim) dels buits que es reformen en l’envolupant tèrmica no supera el valor límit de la taula 3.1.3.a-HE1, del DB HE 2019.
· A més, per a reformes en les quals es reforme més del 25% de la superfície total de l’envolupant tèrmica final de l’edifici:
· Justificar que el coeficient global de transmissió de calor a través de l’envolupant tèrmica (K) de l’edifici, o part del mateix no supera el valor límit (Klim) obtingut de la taula 3.1.1.b-HE1 o taula 3.1.1.c HE1 del DB HE 2019, en funció de l’ús de l’edifici.
· Justificar que el paràmetre de control solar (qsol;jul) no supera el valor límit de la taula 3.1.2-HE1, del DB HE 2019, en funció de l’ús de l’edifici.
Els elements amb solucions constructives dissenyades per a reduir la demanda energètica, com ara hivernacles adossats, murs parietodinàmics, murs Trombe, etc., les prestacions o el comportament dels quals tèrmic no es descriuen adequadament mitjançant la transmitància tèrmica, estan exclosos de les comprovacions relatives a la transmitància tèrmica i no es comptabilitzen per al coeficient global de transmissió de calor (K) definits en aquest apartat.
El càlcul justificatiu de tots els paràmetres (U, Klim, qsol;jul) ha de figurar en la memòria. Per a això haurà d'aportar-se descripció de la composició dels tancaments. Si el material d'alguna de les capes del tancament no està en la base de dades del programa informàtic de qualificació de l'eficiència energètica utilitzat, haurà d'aportar el Document d'Idoneïtat Tècnica Europeu (DITE) del material utilitzat. En el cas de reforma de buits o superfícies envidrades, s'haurà d'aportar, el marcatge CE o fitxa tècnica de la fusteria i dels vidres, on figuren les característiques tèrmiques dels mateixos (U, g i classe de permeabilitat a l'aire).
Nota: En el cas d'aplicar el DB HE 2013, haurà d'aportar-se sol·licitud de llicència d'obres amb data anterior al 24 de setembre de 2020.
4.1.4. 
FOTOGRAFIES
Fotografies generals dels elements de l’envolupant en els quals es vaja a actuar.
4.2. TIPOLOGIA 2: INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES.  SUBTIPOLOGIA 2.1 SUBSTITUCIÓ D’ENERGÍA CONVENCIONAL PER ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
4.2.1. DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ
Descripció de l'actuació de substitució d'energia convencional per energia solar tèrmica a realitzar que incloga:
- Breu descripció de la instal·lació d’energia convencional a substituir: marca i model dels equips a substituir, font d'energia utilitzada, potència tèrmica, potència consumida, rendiment i/o eficiència, etc.
- Descripció tècnica de la nova instal·lació. Descripció del sistema de suport auxiliar per a la nova instal·lació.
- Esquema de la nova instal·lació.
- Catàlegs tècnics dels nous equips.
Indicar si es tracta d'una rehabilitació i/o ampliació d'una instal·lació solar tèrmica existent i/o d'una instal·lació solar nova en substitució d'una instal·lació d'energia convencional. Especificar si la nova instal·lació dóna servei a una xarxa de climatització urbana.
4.2.2. QUADRE RESUM ACTUACIÓ
	QUADRE CONSUMS SOBRE ELS QUALS S’ACTUA

	
	Usos ( Indicar SI/NO)
	% Demanda a cobrir amb la nova instal·lació solar
	Energia substituïda ( gas natural, gasoil, electricitat, etc)

	Aigua Calenta Sanitària
	
	
	

	Climatització de piscines
	
	
	

	Calefacció 
	
	
	

	Refrigeració 
	
	
	

	Indicar tipus instal·lació ( S1/S2/S3) de les contemplades a la convocatòria
	



	DADES GENERALS DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ SOLAR

	Tipus d’equip
	Nre. unitats
	Marca
	Model

	Captador Solar
	
	
	

	Acumulador
	
	
	

	Bombes
	
	
	

	Sistemes de control
	
	
	

	Sistema solar prefabricat ( compactes, etc) (4)
	
	
	

	Observacions
	
	
	


(4)En el cas de sistemes solars prefabricats ( compactes, etc), indique's en observacions el volum d'acumulació, la superfície útil i si el suport és elèctric o no ho és.
	CARACTERÍSTIQUES DELS CAPTADORS SOLARS O SISTEMES SOLARS PREFABRICATS DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ

	Superfície útil del captador (m2):    
	Nre. de captadors:    

	Superfície útil total (m2):      
	P tèrmica de la instal·lació solar (kW) :    

	Altres característiques:


	Característiques del sistema d’acumulació solar

	Volum total (l):   

	Altres característiques de l’acumulador: 
 Aïllament tèrmic (grossària, tipus, conductivitat tèrmica): 
 Bescanviador, (tipus, model):

	Característiques generals de la instal·lació d’energia solar tèrmica

	Sistema i potència del suport auxiliar (elèctric, gas, gasoil, etc.):

	Principi de circulació (termosifó, circulació forçada, etc.): 

	Punt de suport auxiliar (interior / exterior a l’acumulador solar): 

	Canonades circuit primari (material, dimensions):

	Aïllament tèrmic circuit primari (grossàries, tipus aïllament, conductivitat tèrmica):

	Canonades circuit secundari (material, dimensions):

	Aïllament tèrmic circuit secundari (grossàries, tipus aïllament, conductivitat tèrmica):

	Sistema de control: 

	Sistema de mesura i monitoratge (especificar si s'incorpora telemonitorització/visualització d'energia produïda):


4.2.3. JUSTIFICACIÓ NORMATIVA I TÈCNICA
S’haurà de justificar:
1. Les instal·lacions i equips compleixen amb la normativa vigent establida en el RITE, el Plec de condicions Tècniques del IDAE per a instal·lacions solars tèrmiques Revisió 2009 així com el document reconegut del RITE «Guia ASIT de l'Energia Solar Tèrmica», elaborat per ASIT i disponible en la pàgina web del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
2. Els captadors solars estan certificats pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. S'ha d'adjuntar a la memòria tècnica còpia de la resolució de certificació del captador o sistema solar prefabricat emprat, d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre de 28 de Juliol de 1980, per la qual s'aproven normes i instruccions tècniques complementàries per a l'homologació de panells solars, considerant les modificacions introduïdes per l'Ordre ITC/71/2007, de 22 de gener, per l'Ordre IET/401/2012, de 28 de febrer i per l'Ordre IET/2366/2014, d'11 de desembre, que modifiquen l'Ordre de 28 de juliol de 1980, per la qual s'aproven les normes i instruccions tècniques complementàries per a l'homologació dels panells solars. Aquesta resolució de certificació podrà estar emesa per la Secretaria General d'Energia del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic o per qualsevol organisme de caràcter autonòmic amb competències en la matèria. Aquesta certificació haurà d'estar vigent a data de presentació de la sol·licitud.
3. Justificar que els captadors a instal·lar tenen un coeficient global de pèrdues inferior a 9 W/(m² ºC). En el cas que en la resolució de certificació anteriorment citada no s'indiquen els paràmetres tècnics, especificacions i rendiments dels equips, s'haurà d'aportar a més còpia de l'informe d'assaig del captador o sistema solar prefabricat emprat, emés per un laboratori acreditat, entenent com a tals els indicats en les citades Ordre ITC/71/2007, Ordre IET/401/2012 i Ordre IET/2366/2014.
4.2.4. FOTOGRAFIES
· Fotografies generals dels equips que es vagen a substituir en la seua ubicació actual.
· Fotografies de la placa de característiques dels equips que es vagen a substituir en la seua ubicació actual.
4.3. TIPOLOGIA 2: INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES.  SUBTIPOLOGIA 2.2 SUBSTITUCIÓ D’ENERGIA CONVENCIONAL PER ENERGIA GEOTÈRMICA
4.3.1. DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ
Descripció de l'actuació de substitució d'energia convencional per energia geotèrmica a realitzar que incloga:
- Breu descripció de la instal·lació energia convencional a substituir: marca i model dels equips a substituir, font d'energia utilitzada, potència tèrmica, potència consumida, rendiment i/o eficiència, etc.
- Descripció tècnica de la nova instal·lació. 
- Esquema de la nova instal·lació
- Catàleg tècnic dels equips que s'instal·laran
Especificar si el nou sistema de generació se situa en el propi edifici o extern a ell subministrant a un o diversos edificis existents.
4.3.2. QUADRE RESUM ACTUACIÓ
	QUADRE CONSUMS SOBRE ELS QUALS S’ACTUA

	
	Usos ( Indicar SI/NO)
	% Demanda a cobrir amb la nova instal·lació geotèrmica
	Energia substituïda ( gas natural, gasoil, electricitat, etc)

	Aigua Calenta Sanitària
	
	
	

	Climatització de piscines
	
	
	

	Calefacció 
	
	
	

	Refrigeració 
	
	
	

	Indicar tipus instal·lació ( G1/G2/GR1/GR2) de les contemplades a la convocatòria
	

	QUADRE POTÈNCIES TÈRMIQUES SOBRE LES QUALS S’ACTUA

	Potència de generació tèrmica existent (kW)
	

	Potència de generació tèrmica substituïda (%)
	

	Potència de generació tèrmica nova instal·lació ( KW)
	



	DADES GENERALS DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ GEOTÈRMICA

	Components principals

	Descripció
	Nre. d’unitats
	Fabricant
	Model

	Bucles de canonada
	
	
	

	Sist. circulació circuit exterior (bombes)
	
	
	

	Sist. circulació circuit interior (bombes)
	
	
	

	Equip de control
	
	
	

	Bomba de calor
	
	
	

	
	
	
	

	Observacions: 




	CARACTERÍSTIQUES DEL SISTEMA D'INTERCANVI D'ENERGIA AMB EL TERRENY/AMB AIGUA

	Configuració del sistema d'intercanvi (circuit obert/circuit tancat amb intercanvi vertical amb sondejos):

	Circuit obert

	Mitjà d'intercanvi (mar/llac/riu/aigua subterrània):

	Caudal d’aigua extret (m3/h):    
	Longitud total de les canonades  (m):    

	¿Hi ha bescanviador de calor en el circuit obert?
	Temperatura mitjana de l’aigua (ºC):  

	Altres característiques: 

	Circuit tancat amb intercanvi vertical amb sondejos

	Nombre de bucles:    
	Profunditat (m):    

	Conductivitat tèrmica del terreny (W/m·K): 
	Longitud total de les canonades (m):    

	Tipus de terreny:  
	Temperatura mitjana del terreny (ºC):  

	Altres característiques: 

	Característiques de la bomba de calor

	Potència calorífica(5) (kW): 
	COP/SCOPS mode calor (5): 

	Potència tèrmica ACS(5) (kW):
	COPDHW/SCOPDHW mode acs (5): 

	Potència frigorífica(5) (kW):  
	EER/SEER mode refrigeració (5): 

	Tipologia: 
	Nombre de bombes de calor instal·lades:  

	Altres característiques: 

	Característiques del sistema de circulació (bombes) 

	Marca bomba: 
	Model bomba: 

	Potència unitària (kW): 
	Nombre de bombes instal·lades:  

	Altres característiques: 

	Característiques generals de la instal·lació

	Potència total calorífica / frigorífica (kW):   

	Potència elèctrica total Bomba de Calor (kW):   

	Sistema de control:  


(5) En condicions nominals, segons norma UNE d'assaig que haurà d'especificar-se

	CARACTERÍSTIQUES DEL CIRCUIT INTERIOR DE DISTRIBUCIÓ

	Nre. edificis als quals dona servei: 

	Descripció de la xarxa de distribució i d’intercanvi als usuaris

	Nombre d’acumuladors:    
	Volum d’acumulació (l):    

	Nombre de bescanviadors:    
	Potència tèrmica intercanviadors (kW):    

	¿Hi ha comptadors d'energia tèrmica/ Cabalímetres per edifici?:
	Nombre total:    

	¿Hi ha comptadors d'energia tèrmica/ Cabalímetres per edifici?:
	Nombre total: 

	Altres característiques


4.3.3. JUSTIFICACIÓ NORMATIVA I TÈCNICA
S'haurà de justificar:
1. Les instal·lacions realitzades compleixen amb els requisits establits en el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE) i, per al cas de sistemes d'intercanvi geotèrmic de circuit tancat, que compleixen amb el document reconegut del RITE «Guia tècnica de disseny de sistemes d'intercanvi geotèrmic de circuit tancat» publicada pel IDAE, i disponible en el Registre Oficial de Documents del RITE en la Web del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, així com qualsevol altra legislació que els siga aplicable.
2. Per a actuacions amb equips de bomba de calor, justificar els valors de rendiment estacional (SCOPS, SEER i SCOPDHW) utilitzats pel tècnic competent en l'elaboració del certificat d'eficiència de l'edifici i que hauran de correspondre's amb el rendiment mig estacional de la bomba de calor i hauran d'estar determinats i justificats mitjançant algun dels següents documents:
– Fitxa tècnica o Fitxa ERP o etiqueta energètica de la bomba de calor on apareguen els rendiments mitjans estacionals
– certificat EUROVENT o similar
– informe subscrit pel tècnic competent. Per a aquest informe podrà usar-se el document reconegut del RITE: «Prestacions Mitjanes Estacionals de les bombes de calor per a producció de calor en edificis»
4.3.4. FOTOGRAFIES
· Fotografies generals dels equips que es vagen a substituir en la seua ubicació actual.
· Fotografies de la placa de característiques dels equips que es vagen a substituir en la seua ubicació actual.
4.4. TIPOLOGIA 2: INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES.  SUBTIPOLOGIA 2.3 SUBSTITUCIÓ D’ENERGIA CONVENCIONAL PER BIOMASSA
4.4.1. DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ
Descripció de l'actuació de substitució d'energia convencional per biomassa com a combustible, que incloga:
- Breu descripció de la instal·lació energia convencional a substituir: marca i model dels equips a substituir, font d'energia utilitzada, potència tèrmica, potència consumida, rendiment i/o eficiència, etc.
- Descripció tècnica de la nova instal·lació. 
- Esquema de la nova instal·lació
- Catàleg tècnic dels equips que s'instal·laran
Especificar si el nou sistema de generació tèrmica dóna servei a un edifici o forma part d'una instal·lació de generació de calor i/o fred centralitzades, incloent xarxa de distribució i d'intercanvi als usuaris, que done servei a diversos edificis. En el cas de producció de fred, indicar si aquesta és centralitzada o descentralitzada i en el seu cas, si és proveïda per energia renovable.
4.4.2. 
QUADRE RESUM ACTUACIÓ
	QUADRE CONSUMS SOBRE ELS QUALS S’ACTUA

	
	Usos ( Indicar SI/NO)
	% Demanda a cobrir amb la nova instal·lació biomassa
	Energia substituïda ( gas natural, gasoil, electricitat, etc)

	Aigua Calenta Sanitària
	
	
	

	Climatització de piscines
	
	
	

	Calefacció 
	
	
	

	Refrigeració 
	
	
	

	Indicar tipus instal·lació ( B1/B2/BR1/BR2/BR3) de les contemplades a la convocatòria
	

	QUADRE POTÈNCIES TÈRMIQUES SOBRE LES QUALS S’ACTUA

	Potència de generació tèrmica existent (kW)
	

	Potència de generació tèrmica substituïda (%)
	

	Potència de generació tèrmica nova instal·lació ( KW)
	



	DADES GENERALS DE LA NOVA INSTAL·LACIÓ DE BIOMASSA

	Equips principals

	Tipus d’equip
	Nre. d’unitats
	Fabricant
	Model

	Caldera
	
	
	

	Acumulador
	
	
	

	Sistema d’alimentació
	
	
	

	Sist. circulació (bombes)
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Observacions

	Característiques de la caldera de biomassa

	Potència calorífica unitària útil (kW):    
	Nombre d’equips:  

	Potència total nominal útil (kW):    
	Rendiment estacional (%):  

	Capacitat del depòsit de combustible (kg):    
	Autonomia (hores):  

	Temperatura de treball (ºC):    
	Combustible : 

	Altres característiques (sistema d'encesa, sistema de neteja i extracció de cendres, etc.): 

	Característiques de l’acumulador d’inèrcia

	Volum unitari (l):     
	Nombre d’acumuladors:    

	Volum total (l):   
	

	Altres característiques de l’acumulador: 
  Aïllament (grossàries, tipus, conductivitat tèrmica):
  Bescanviador, (tipus, model):  

	Característiques generals de la instal·lació de biomassa

	Potència del sistema elèctric (motor caragol sense fi/ ventiladora / resistència d'encesa):    /     /     kW

	Sistema d’alimentació de la caldera:  

	Sistema de d'emmagatzematge de la biomassa:  

	Sistema de control: 

	CARACTERÍSTIQUES DEL CIRCUIT INTERIOR DE DISTRIBUCIÓ

	Nombre d’edificis als quals dona servei: 

	Descripció de la xarxa de distribució i d'intercanvi als usuaris

	Nombre d’acumuladors:    
	Volum d’acumulació (l):    

	Nombre de bescanviadors:    
	Potència tèrmica bescanviadors (kW):    

	¿Hi ha comptadors d'energia tèrmica/ Cabalímetres per edifici?:
	Nombre total:    

	¿Hi ha comptadors d'energia tèrmica/ Cabalímetres per edifici?:
	Nombre total: 

	Altres característiques


4.4.3. JUSTIFICACIÓ NORMATIVA I TÈCNICA
S'haurà de justificar:
1. Les instal·lacions realitzades compleixen amb els requisits establits en el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE) i en el document reconegut del RITE «Guia Tècnica: Instal·lacions de biomassa tèrmica en els edificis», publicada pel IDAE, i disponible en el Registre Oficial de Documents del RITE en la Web del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, així com qualsevol altra legislació que els siga aplicable. 
2. Els beneficiaris que sol·liciten ajudes per a instal·lacions de biomassa per a ús no industrial que incloguen calderes de menys d'1 MW deurà:
- Presentar una acreditació per part del fabricant de l'equip del compliment dels requisits d'eficiència energètica estacional i emissions per al combustible que es vaja a utilitzar, que no podran ser menys exigents que els definits en el Reglament de Ecodiseny en vigor (Reglament (UE) 2015/1189, de la Comissió, de 28 d'abril de 2015, pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell en relació amb els requisits de disseny ecològic aplicables a les calderes de combustible sòlid.
– Com a requisit addicional a les obligacions establides en la convocatòria, per a aquesta mesura el beneficiari mantindrà un registre documental suficient que permeta acreditar que el combustible emprat en la caldera disposa d'un certificat atorgat per una entitat independent acreditada relatiu al compliment de la classe A1 segons el que s'estableix en la norma UNE-EN-ISO 17225-2, de la classe 1 de la norma UNE-EN-ISO 17225-4, de la classe A1 de la norma 164003 o de la classe A1 de la norma 164004. Aquest registre es mantindrà durant un termini de cinc anys.
4.4.4. FOTOGRAFIES
· Fotografies generals dels equips que es vagen a substituir en la seua ubicació actual.
· Fotografies de la placa de característiques dels equips que es vagen a substituir en la seua ubicació actual.

4.5. TIPOLOGIA 2: INSTAL·LACIONS TÉRMIQUES.  SUBTIPOLOGIA 2.4 MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS SISTEMES DE GENERACIÓ NO INCLOSOS EN LES SUBTIPOLOGIES 2.1 A 2.3.
4.5.1. DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ
Descripció de l'actuació de millora de l'eficiència energètica dels sistemes de generació, que incloga:
- Breu descripció de la instal·lació energia convencional a substituir: marca i model dels equips a substituir, font d'energia utilitzada, potència tèrmica, potència consumida, rendiment i/o eficiència, etc.
- Descripció tècnica de la nova instal·lació. 
- Esquema de la nova instal·lació
- Catàleg tècnic dels equips que s'instal·laran
Especificar clarament les actuacions energètiques a desenvolupar: solucions de aerotèrmia, hidrotèrmia o bomba de calor d'alta eficiència energètica; sistemes de ventilació natural i forçada; sistemes de refredament gratuït per aire exterior; sistemes de recuperació de calor i de l'aire d'extracció i aprofitament d'energies residuals; sistemes que utilitzen tècniques evaporatives que reduïsquen el consum d'energia de la instal·lació, etc.
4.5.2. QUADRE RESUM ACTUACIÓ
	QUADRE CONSUMS SOBRE ELS QUALS S’ACTUA

	
	Usos ( Indicar SI/NO)
	% Demanda a cobrir amb la nova instal·lació
	Energia consumida per la instal·lació a substituir ( gasoil, gas natural, electricitat, etc)

	Aigua Calenta Sanitària
	
	
	

	Climatització de piscines
	
	
	

	Calefacció 
	
	
	

	Refrigeració 
	
	
	

	Ventilació
	
	
	

	QUADRE POTÈNCIES TÈRMIQUES SOBRE LES QUALS S’ACTUA

	Potència de generació tèrmica existent (kW)
	

	Potència de generació tèrmica substituïda (%)
	

	Potència de generació tèrmica nova instal·lació ( KW)
	



	CARACTERÍSTIQUES DELS NOUS EQUIPS

	EQUIPS AEROTÈRMIA/HIDROTÈRMIA/BOMBA DE CALOR

	Per a cadascun dels equips que s’instal·len:

	Marca:
	Model:

	Potència calorífica(5) (kW): 
	COP/SCOPS mode calor (5): 

	Potència tèrmica ACS(5) (kW):
	COPDHW/SCOPDHW mode acs (5): 

	Potència frigorífica(5) (kW): 
	EER/SEER mode refrigeració (5): 

	Tipologia: 
	Nre. instal·lat:  

	Altres característiques: 

	VENTILADORS

	Per a cadascun dels equips que s’instal·len:

	Marca:
	Model:

	Potència elèctrica consumida (kW): 
	Cabal d’aire impulsat (m3/h): 

	Ubicació (impulsió/retorne): 
	Nre. instal·lat:  

	Altres característiques:


	BOMBES DE CIRCULACIÓ

	Per a cadascun dels equips que s’instal·len:

	Marca:
	Model:

	Potència elèctrica consumida(kW):  
	Cabal d’aigua impulsat (m3/h):

	Nre. instal·lat:
	

	Altres característiques:

	RECUPERADORS DE CALOR

	Per a cadascun dels equips que s’instal·len:

	Marca: 
	Model: 

	Tipus de recuperador de calor: 
	Eficiència (%) del recuperador:

	Cabal d’aire (m3/h): 
	Nre. instal·lat:  

	Altres característiques:


(5) En condicions nominals, segons norma UNE d'assaig que haurà d'especificar-se
4.5.3. JUSTIFICACIÓ NORMATIVA I TÈCNICA
· Justificar que les instal·lacions realitzades compleixen amb els requisits establits en el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE).
· Aportar el marcatge CE o Fitxa tècnica o etiqueta energètica o Certificat EUROVENT o similar de cadascun dels equips, que permeta justificar els valors de rendiment (EER, COP, SEER, SCOP, etc)

4.5.4. FOTOGRAFIES
· Fotografies generals dels equips que es vagen a substituir en la seua ubicació actual.
· Fotografies de la placa de característiques dels equips que es vagen a substituir en la seua ubicació actual.

4.6. TIPOLOGIA 2: INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES.  SUBTIPOLOGIA 2.4 MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS SUBSISTEMES DE DISTRIBUCIÓ, REGULACIÓ, CONTROL I EMISIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
4.6.1. DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ
Descripció de l'actuació de millora de l'eficiència energètica dels subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions:
- Breu descripció de l'actual instal·lació on s'escometrà l'actuació.
- Descripció tècnica del nou sistema de distribució, regulació o control. 
- Esquema de la nova instal·lació
- Catàleg tècnic dels equips que s'instal·laran
Especificar clarament les actuacions energètiques a desenvolupar i si corresponen a una actuació cas D1 o cas D2.
4.6.2. QUADRE RESUM ACTUACIÓ
	QUADRE CONSUMS SOBRE ELS QUALS S’ACTUA

	
	Usos ( Indicar SI/NO)
	% Consum sobre el qual s’actua

	Aigua Calenta Sanitària
	
	

	Climatització de piscines
	
	

	Calefacció 
	
	

	Refrigeració 
	
	

	Ventilació
	
	

	Il·luminació
	
	

	Altres
	
	


4.6.3. JUSTIFICACIÓ NORMATIVA I TÈCNICA
Justificar que les instal·lacions realitzades compleixen amb els requisits establits en el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE).
4.6.4. FOTOGRAFIES
Fotografies generals dels equips e instal·lacions sobre les quals es vaja a actuar.
4.7. TIPOLOGIA 3: INSTAL·LACIONS IL·LUMINACIÓ.  
4.7.1. DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ
SITUACIÓ ACTUAL:
Descripció i justificació detallada de l'actual instal·lació d'il·luminació interior. Únicament s'haurà d'aportar informació de les zones de l'edifici que vagen a patir millores. Per a cadascuna de les zones objecte de reforma s'haurà d'aportar, com a mínim: 
- Ús de la zona: administratiu, habitació hospital, corredor, garatge, oficina, etc.
- Ubicació de la zona en l'edifici: planta, sector, exterior, interior, etc.
- Horari d'ocupació i de funcionament de la instal·lació d'il·luminació.
- Dades dels llums a substituir: quantitat i tipus (6) de llum incloent marca i model, potència amb equip auxiliar (W), tipus de balast (convencional, electrònic o regulable) i eficàcia lluminosa del llum (lm/W).
- Dades de les lluminàries a substituir: quantitat i tipus de lluminàries, marca i model i dades del llum associat.
- Si existeix, descripció del sistema de control i/o regulació d'encesa de la instal·lació d'il·luminació, règim de funcionament i potència d'il·luminació controlada / regulada pel sistema.
- Fotografies diferenciades per zones, de l'actual instal·lació d'il·luminació que es vaja a reformar.
SITUACIÓ DESPRÉS DE LA REFORMA:
Descripció i justificació detallada de la nova instal·lació d'il·luminació. Per a cadascuna de les zones es detallaran les actuacions d'estalvi i/o eficiència energètica que es realitzaran. Les zones s'ordenaran en el mateix ordre que en la descripció “Situació Actual”. 
Depenent de les actuacions que es realitzen en el projecte, la memòria haurà de contindre, per a cada tipus d'actuació, els apartats descrits a continuació, que seran imprescindibles per a la seua avaluació:
- Substitució de llums. Característiques dels nous llums: tipus(6), potència del llum (W), potència de l'equip auxiliar (W), tipus de balast (convencional, electrònic o regulable) i eficàcia lluminosa del llum (lm/W).
- Substitució de lluminàries. Característiques de les noves lluminàries: marca, model, rendiment de la lluminària i dades del llum associat (tipus, potència del llum (W), potència de l'equip auxiliar (W) i eficàcia lluminosa del llum (lm/W)).
- Sistemes de Control d'Encesa i Regulació. Descripció del nou sistema de control d'encesa i regulació de nivell d'il·luminació, indicant nombre d'unitats de control i/o regulació, marca i model, tipus (programació temps, control presencia, control llum natural, etc) i llums sobre les quals actua. Indicar reducció del nombre d'hores de funcionament de la instal·lació d'il·luminació.
- Reubicació dels punts de llum. Descripció de la reforma. Adjuntar plans de l'actual ubicació i de la nova ubicació dels punts de llum.
- Sistemes de control remot o control automàtic. Es descriuran les actuacions que realitza el sistema de gestió incloent característiques tècniques i les zones sobre les quals actua. Indicar reducció del nombre d'hores de funcionament de la instal·lació d'il·luminació.
- Implantació sistemes de monitoratge. Es descriurà l'abast del sistema.
(6) Tipus de llum: led, vapor de mercuri, incandescent, incandescent halògena, fluorescent, halogenurs metàl·lics, vapor sodi alta pressió, etc.
S'aportaran catàlegs tècnics dels nous llums, lluminàries, equips, sistemes de control, regulació, monitoratge, etc a instal·lar.
4.7.2. QUADRE RESUM ACTUACIÓ
	QUADRE POTÈNCIES SOBRE LES QUALS S’ACTUA

	Pelèctrica instal·lada en il·luminació existent:
	

	Pelèctrica instal·lada existent sobre la qual s’actua:
	

	Pelèctrica instal·lada en il·luminació nova:
	



Es descriurà mitjançant l'emplenament de les dues següents taules:

- A tall d'exemple s'han d’omplit les tres primeres files. 

- Es respectarà el codi d'identificació de cada fila per a facilitar la seua posterior comparació.

- En cas de realitzar-se la mateixa actuació en zones amb les mateixes característiques, es consideraran zones iguals. Les zones considerades iguals hauran de tindre la mateixa superfície, geometria, distribució de llums, etc.….

- Si en una zona existeix més d'una mena de lluminària o llums, caldrà emplenar tantes files per zona, com a tipus de lluminàries o llums hi haja en aqueixa zona.


SITUACIÓ ABANS DE L’ACTUACIÓ


[image: ][image: ]


SITUACIÓ DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ
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4.7.3. JUSTIFICACIÓ NORMATIVA I TÈCNICA
Justificar el compliment del DB HE3 2019. Per a cadascuna de les zones objecte de la reforma, es justificarà el compliment de:
1. Valors d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) 
2. Potència màxima instal·lada 
3. Sistemes de control i regulació 
4. Sistemes d'aprofitament d’enllumenament natural
4.7.4. FOTOGRAFIES
Fotografies generals dels equips e instal·lacions sobre les quals es vaja a actuar.
4.8. INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM RENOVABLE
4.8.1. DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ
Aquestes actuacions no són subvencionables, però poden contribuir a la millora de la lletra de qualificació energètica. En el cas de realitzar-se, haurà de realitzar-se una descripció breu de la instal·lació d'autoconsum renovable:
	 QUADRE RESUM

	Tipus instal·lació ( solar fotovoltaica, eòlica, etc): 

	Potència pic instal·lada (kW):
	Superfície panels solars (m2)

	Energia elèctrica generada (kWh):
	Energia elèctrica autoconsumida (kWh):

	Potència elèctrica contractada de l’edifici/part de l’edifici (kW):
	



5. ESTALVI D’ENERGIA
Quan l'edifici, sent algun dels compresos en l'apartat 2.c) de l'article 3 de la convocatòria, no compte amb un procediment per a la seua qualificació energètica, càlcul justificatiu d'aconseguir almenys un 20% d'estalvi de consum d'energia final amb les actuacions proposades.
6. JUSTIFICACIÓ DEL DB HE0
En aquelles reformes en les quals es renoven de manera conjunta les instal·lacions de generació tèrmica i més del 25% de la superfície total de l'envolupant tèrmica final de l'edifici, haurà de justificar-se el DB HE0 2019.
7. [bookmark: _GoBack]PRESSUPOST DESGLOSSAT
Es detallarà el pressupost (I.V. A. no inclòs) per capítols (tipologies) i subcapítol, i en cada capítol es farà una descripció de les partides, incloent preu unitari, núm. unitats i preu total. El pressupost inclourà l'IVA únicament quan no siga susceptible de recuperació o compensació.
Els costos elegibles que siguen comuns a les diferents actuacions (elaboració dels certificats d'eficiència energètica, costos de gestió, costos de redacció de projectes, etc), han de prorratejar-se en funció del percentatge de participació del cost elegible de cada actuació sobre el total. 
Capítol 1. Inversions en millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica
Subcapítol 1.1 Inversió en equips i materials.
Subcapítol 1.2 Costos d'execució de les obres i instal·lacions.
Subcapítol 1.3 Elements i instal·lacions auxiliars necessàries.
Subcapítol 1.4 Costos de redacció de projectes tècnics
Subcapítol 1.5 Costos de la direcció facultativa
Subcapítol 1.6 Elaboració dels Certificats d'Eficiència Energètica
Subcapítol 1.7 Costos de gestió, redacció d'informes i altra documentació de la sol·licitud d'ajudes
Subcapítol 1.8 Costos de gestió, redacció d'informes i altra documentació de la justificació d'ajudes
Subcapítol 1.9 Informe de l'auditor sobre compte justificatiu
Subcapítol 1.10 Informe de l'entitat de control/organisme de control
Subcapítol 1.11. Altres partides necessàries
Capítol 2. Inversions Energia Solar Tèrmica
Subcapítol 2.1 Inversió en equips i materials
Subcapítol 2.2 Costos d'execució de les instal·lacions
Subcapítol 2.3 Obra Civil
Subcapítol 2.4 Elements i instal·lacions auxiliars necessàries.
Subcapítol 2.5 Costos de redacció de projectes tècnics
Subcapítol 2.6 Costos de la direcció facultativa
Subcapítol 2.7 Elaboració dels Certificats d'Eficiència Energètica
Subcapítol 2.8 Costos de gestió, redacció d'informes i altra documentació de la sol·licitud d'ajudes
Subcapítol 2.9 Costos de gestió, redacció d'informes i altra documentació de la justificació d'ajudes
Subcapítol 2.10 Informe de l'auditor sobre compte justificatiu
Subcapítol 2.11 Informe de l'entitat de control/organisme de control
Subcapítol 2.12 Altres partides necessàries
Capítol 3. Inversions Energia Geotèrmica
Subcapítol 3.1 Inversió en equips i materials
Subcapítol 3.2 Costos d'execució de les instal·lacions
Subcapítol 3.3 Cost d'actuacions preliminars al disseny de la instal·lació: estudis, assajos, sondejos i simulacions 
Subcapítol 3.4 Costos de Sondejos, excavacions, fonamentacions, rases i urbanització
Subcapítol 3.5 Obra Civil
Subcapítol 3.6 Xarxes de calor/freda i estacions d'intercanvi
Subcapítol 3.7 Elements i instal·lacions auxiliars necessàries.
Subcapítol 3.8 Costos de redacció de projectes tècnics
Subcapítol 3.9 Costos de la direcció facultativa
Subcapítol 3.10 Elaboració dels Certificats d'Eficiència Energètica
Subcapítol 3.11 Costos de gestió, redacció d'informes i altra documentació de la sol·licitud d'ajudes
Subcapítol 3.12 Costos de gestió, redacció d'informes i altra documentació de la justificació d'ajudes
Subcapítol 3.13 Informe de l'auditor sobre compte justificatiu
Subcapítol 3.14 Informe de l'entitat de control/organisme de control
Subcapítol 3.15. Altres partides necessàries
Capítol 4. Inversions Biomassa
Subcapítol 4.1 Inversió en equips i materials
Subcapítol 4.2 Costos d'execució de les instal·lacions 
Subcapítol 4.3 Sistemes d'emmagatzematge: sitges i de transport intern de biomassa
Subcapítol 4.4 Sistemes de tractament i emissió dels fums
Subcapítol 4.5 Modificació de la sala de calderes
Subcapítol 4.6 Obra Civil
Subcapítol 4.7 Xarxes de calor/freda i estacions d'intercanvi
Subcapítol 4.8 Elements i instal·lacions auxiliars necessàries.
Subcapítol 4.9 Costos de redacció de projectes tècnics
Subcapítol 4.10 Costos de la direcció facultativa
Subcapítol 4.11 Elaboració dels Certificats d'Eficiència Energètica
Subcapítol 4.12 Costos de gestió, redacció d'informes i altra documentació de la sol·licitud d'ajudes
Subcapítol 4.13 Costos de gestió, redacció d'informes i altra documentació de la justificació d'ajudes
Subcapítol 4.14 Informe de l'auditor sobre compte justificatiu
Subcapítol 4.15 Informe de l'entitat de control/organisme de control
Subcapítol 4.16 Altres partides necessàries
Capítol 5. Inversions en Eficiència Energètica en les Instal·lacions Tèrmiques
Subcapítol 5.1 Inversió en equips i materials
Subcapítol 5.2 Costos d'execució de les instal·lacions
Subcapítol 5.3 Obra Civil
Subcapítol 5.4 Elements i instal·lacions auxiliars necessàries.
Subcapítol 5.5 Costos de redacció de projectes tècnics
Subcapítol 5.6 Costos de la direcció facultativa
Subcapítol 5.7 Elaboració dels Certificats d'Eficiència Energètica
Subcapítol 5.8 Costos de gestió, redacció d'informes i altra documentació de la sol·licitud d'ajudes
Subcapítol 5.9 Costos de gestió, redacció d'informes i altra documentació de la justificació d'ajudes
Subcapítol 5.10 Informe de l'auditor sobre compte justificatiu
Subcapítol 5.11 Informe de l'entitat de control/organisme de control
Subcapítol 5.12 Altres partides necessàries
Capítol 6. Inversions en Subsistemes de Distribució, Regulació, Control i emissió de les instal·lacions tèrmiques
Subcapítol 6.1 Inversió en equips i materials
Subcapítol 6.2 Sistemes de regulació i control
Subcapítol 6.3. Sistemes de comptabilització i telegestió del consum.
Subcapítol 6.4 Costos d'execució de les instal·lacions
Subcapítol 6.5 Obra Civil
Subcapítol 6.6 Elements i instal·lacions auxiliars necessàries.
Subcapítol 6.7 Costos de redacció de projectes tècnics
Subcapítol 6.8 Costos de la direcció facultativa
Subcapítol 6.9 Elaboració dels Certificats d'Eficiència Energètica
Subcapítol 6.10 Costos de gestió, redacció d'informes i altra documentació de la sol·licitud d'ajudes
Subcapítol 6.11 Costos de gestió, redacció d'informes i altra documentació de la justificació d'ajudes
Subcapítol 6.12 Informe de l'auditor sobre compte justificatiu
Subcapítol 6.13 Informe de l'entitat de control/organisme de control
Subcapítol 6.14 Altres partides necessàries
Capítol 7. Inversions Eficiència Energètica Instal·lacions d'Il·luminació
Subcapítol 7.1 Inversions en lluminàries, llums i equips
Subcapítol 7.2 Sistemes de control i regulació
Subcapítol 7.3 Costos d'execució de les instal·lacions
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