## Calculadora de ayudas - PREE
CALCULADORA DE AYUDAS PROGRAMA PREE 5000
EMPRESAS Y ENTIDADES CON ACTIVIDAD MERCANTIL Y/O COMERCIAL
Rellenar únicamente las celdas con fondo azul
TIPO DE DESTINATARIO DE LA AYUDA
A2. Persona jurídica de naturaleza privada: sociedades propietarias de un edificio de viviendas, hoteles, colegios, residencias, supermercados, etc.
TIPO DE EMPRESA
Pequeña. Menos de 50 trabajadores y volumen de negocio inferior a 10 M€
TIPO DE ACTUACIÓN
Opción A: actuaciones en edificios completos |  | A
TIPO DE EDIFICIO
Otros usos |  | 0
TIPO DE EDIFICIO APLICACIÓN REGLAMENTO (UE) 2021/1237
vii. Otros edificios |  | 1
AYUDAS ADICIONALES
CRITERIO SOCIAL (solamente para viviendas)
Cumple alguna de las siguientes condiciones?: | No | 0
Actuaciones en edificios residenciales que hayan sido calificados definitivamente bajo algún régimen de protección pública
Actuaciones realizadas en edificios de viviendas situados en las Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas o Rurales, de acuerdo con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021
Consumidores que tengan concedido el bono social
EFICIENCIA ENERGÉTICA |  | Tipo 1
Ninguna ayuda adicional por eficiencia energética |  | 0 | 0
ACTUACIÓN INTEGRADA
Realiza alguna de las siguientes actuaciones?: | No | 0
Viviendas que realicen una modificación de la envolvente térmica con una disminución mínima de un 30% de la demanda global de calefacción y refrigeración, y otra actuación sobre la instalación térmica (tipo 2.2-2.4) con una sustitución mínima del 60% de la potencia de generación térmica. En el caso de realizar una instalación solar térmica (2.1), esta tendrá que cubrir al menos el 30% de la demanda de energía para ACS y/o climatización de piscinas en el caso S1 o el 30% de la demanda de calefacción y/o refrigeración en los casos S2 i S3
Edificios de otros usos que realicen una modificación de la envolvente térmica con una disminución mínima de un 30% de la demanda global de calefacción y refrigeración, y otra actuación sobre la instalación térmica (tipo 2.2-2.4) con una sustitución mínima del 60% de la potencia de generación térmica. En el caso de realizar una instalación solar térmica (2.1), esta tendrá que cubrir al menos el 30% de la demanda de energía para ACS y/o climatización de piscinas en el caso S1 o el 30% de la demanda de calefacción y/o refrigeración en los casos S2 i S3
Edificios de otros usos que realicen una modificación de la envolvente térmica con una disminución mínima de un 30% de la demanda global de calefacción y refrigeración, y otra actuación sobre la iluminación con una sustitución mínima del 25% de la superficie de iluminación |  |  | NOTA: INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LOS COSTES ELEGIBLES
Edificios incluidos en "comunidades locales de energía" según la Directiva (UE) 2018/2001 |  |  | Los costes elegibles que sean comunes a las diferentes actuaciones, han de prorratearse en función del % de participación del coste elegible de cada actuació sobre el total.
Todos los costes elegibles incluirán el IVA (siempre que no sea susceptible de recuperación o compensación)
ACTUACIÓN TIPO 1 | COSTE ELEGIBLE |  |  | COSTE DE REFERENCIA DE LA INSTALACIÓN CONVENCIONAL EQUIVALENTE | COSTE SUBVENCIONABLE | % AYUDA BASE | % AYUDA ADICIONAL POR CRITERIO SOCIAL | % AYUDA ADICIONAL POR EFICIENCIA ENERGÉTICA | % AYUDA ADICIONAL POR ACTUACIÓN INTEGRADA | % AYUDA ADICIONAL TOTAL | % AYUDA TOTAL | % AYUDA MÁXIMA POR TIPO DE EMPRESA | AYUDA TOTAL [€]
Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica |  |  |  |  | 0 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0
ACTUACIÓN TIPO 2 | COSTE ELEGIBLE | POTENCIA TÉRMICA NUEVA [kW] | COSTE ELEGIBLE MÁXIMO | COSTE DE REFERENCIA DE LA INSTALACIÓN CONVENCIONAL EQUIVALENTE | COSTE SUBVENCIONABLE | % AYUDA BASE | % AYUDA ADICIONAL POR CRITERIO SOCIAL | % AYUDA ADICIONAL POR EFICIENCIA ENERGÉTICA | % AYUDA ADICIONAL POR ACTUACIÓN INTEGRADA | % AYUDA ADICIONAL TOTAL | % AYUDA TOTAL | % AYUDA MÁXIMA POR TIPO DE EMPRESA | AYUDA TOTAL [€]
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas
2.1 Sustitución de energía convencional por energía solar térmica
Caso S1: ACS y/o climatización de piscinas |  |  | 0 |  | 0 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 65% | 0
2.2 Sustitución de energía convencional por energía geotérmica
Caso G1: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción / refrigeración en circuito abierto, para un edificio |  |  | 0 |  | 0 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 65% | 0
2.3 Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas
Caso B1: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción en un edificio |  |  | 0 |  | 0 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 65% | 0
2.4 Mejora de la eficiencia energética de los sistemas de generación no incluidos en las subtipologías 2.1 a 2.3 |  |  |  |  | 0 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 65% | 0
2.5 Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de distribución, regulación, control y emisión de las instalaciones térmicas
Caso D1: actuaciones que permitan mejorar la eficiencia energética en las instalaciones térmicas de los edificios en los sistemas de distribución, regulación y control, elementos terminales, etc. |  |  |  |  | 0 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 50% | 0
Caso D2: serán considerados también subvencionables los sistemas de monitorización del consumo de energía, en tiempo real o de forma diferida, que permitan la transmisión de su información hacia sus usuarios a través de dispositivos digitales. |  |  |  |  | 0 | 40% |  |  |  |  | 40% | 50% | 0
ACTUACIÓN TIPO 3 | COSTE ELEGIBLE |  |  | COSTE DE REFERENCIA DE LA INSTALACIÓN CONVENCIONAL EQUIVALENTE | COSTE SUBVENCIONABLE | % AYUDA BASE | % AYUDA ADICIONAL POR CRITERIO SOCIAL | % AYUDA ADICIONAL POR EFICIENCIA ENERGÉTICA | % AYUDA ADICIONAL POR ACTUACIÓN INTEGRADA | % AYUDA ADICIONAL TOTAL | % AYUDA TOTAL | % AYUDA MÁXIMA POR TIPO DE EMPRESA | AYUDA TOTAL [€]
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación |  |  |  |  | 0 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 50% | 0
INVERSIÓN TOTAL | COSTE ELEGIBLE TOTAL |  |  | COSTE DE REFERENCIA TOTAL DE LA INSTALACIÓN CONVENCIONAL EQUIVALENTE | COSTE SUBVENCIONABLE TOTAL | AYUDA TOTAL [€]
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
El proyecto no tiene derecho ayuda ya que el coste elegible es inferior a 10.000 euros

## Full1 (hidden)
AFIRMATIVO/NEGATIVO
Sí
No
TIPO DE EDIFICIO
Vivienda
Otros usos
TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN 2.1
Ninguna
Caso S1: ACS y/o climatización de piscinas
Caso S2: Calefacción y opcionalmente caso S1
Caso S3: Calefacción y refrigeración, y opcionalmente caso S1
TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN 2.2
Ninguna
Caso G1: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción / refrigeración en circuito abierto, para un edificio
Caso G2: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/ refrigeración en circuito cerrado con intercambio vertical, con sondeos, para un edificio
Caso GR1: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/ refrigeración en circuito abierto, para generación de calor y/o frío centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios
Caso GR2: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción/ refrigeración en circuito cerrado, para generación de calor y/o frío centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios
TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN 2.3
Ninguna
Caso A1: aparatos de calefacción local
Caso B1: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción en un edificio
Caso B2: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción y refrigeración en un edificio
Caso BR1: Instalaciones de generación de calor centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios
Caso BR2: Instalaciones de generación de calor y frío centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios
Caso BR3: Instalaciones de generación de calor centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio, así como producción de frío descentralizada a los usuarios (la producción de frío descentralizado deberá estar abastecida por energía renovable), que dé servicio a varios edificios
AYUDA ADICIONAL POR EFICIENCIA ENERGÉTICA
Ninguna ayuda adicional por eficiencia energética
Eleva la calificación a A en la escala de emisiones de CO2
Eleva la calificación a B en la escala de emisiones de CO2
Eleva la calificación 2 letras en la escala de emisiones de CO2
TIPO DE ACTUACIÓN
Opción A: actuaciones en edificios completos
Opción B: actuaciones en 1 o más viviendas o locales de un edificio
TIPO DE EMPRESA
Pequeña. Menos de 50 trabajadores y volumen de negocio inferior a 10 M€
Mediana. Menos de 250 trabajadores y volumen de negocio inferior a 50 M€
General (no incluida en las anteriores)
TIPO DE DESTINATARIO
1. Persona jurídica de naturaleza privada: sociedades propietarias de un edificio de viviendas, hoteles, colegios, residencias, supermercados, etc.
2. Persona jurídica de naturaleza pública: colegios profesionales, etc.
5. Empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, que acrediten dicha condición mediante contrato vigente a largo plazo con la propiedad, que les otorgue facultad expresa para acometer las obras de reforma objeto de la actuación a incluir en el Programa
6. Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o proveedores de servicios energéticos definidas en el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. Para poder ser beneficiarias, estas empresas deberán actuar conforme al contrato que tengan establecido a tal fin con la propiedad y llevar a cabo las inversiones incluidas en alguna de las tipologías de actuaciones recogidas en este real decreto, debiendo acreditar su actuación como empresa de servicios energéticos y la inversión realizada.
8. Las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía que SÍ tienen actividad comercial y mercantil
TIPO DE EDIFICIO REGLAMENTO (UE) 2021/1237
i. Edificios uso residencial
ii. Edificios dedicados a la prestación de servicios educativos o sociales
iii. Edificios administración pública
iv. Edificios dedicados a actividades relacionadas con la justicia
v. Edificios dedicados a actividades relacionadas con la policía
vi. Edificios dedicados a actividades relacionadas con los servicios de lucha contra incendios
vii. Edificios a que se refieren los puntos anteriores i), ii) ,iii), iv),v) o vi) y en los que las actividades distintas de las mencionadas en dichos puntos ocupen menos del 35 % de la superficie interior
vii. Otros edificios