
[image: image1.png]YRy

FEDER

GENERALITAT | 1018 i/AacE | — 7—1 meicoae, [N
VALENCIANA e | WG N e

veu  p\pRei




MEMORIA TÉCNICA

PREEC 2020
Programa de Ayudas para actuaciones de Rehabilitación Energética en Edificios Existentes de la Administración Autonómica Comunitat Valenciana 2020 
	SOLICITANTE

	Nombre:       

	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

	Título:       


	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

	Ubicación (Dirección):       

	Localidad:       
	CP:       
	Provincia:   FORMDROPDOWN 
     

	DATOS DEL TÉCNICO FIRMANTE

	Nombre:       

	Teléfono:       
	e-mail:       

	CALENDARIO DE REALIZACIÒN DEL PROYECTO

	Fecha inicio:    /  /    
	Fecha finalización:    /  /    


1. INSTRUCCIONES
Este documento es un modelo de memoria técnica que debe presentarse junto con la solicitud de ayuda del Programa de Ayudas para actuaciones de Rehabilitación Energética en Edificios Existentes de la Administración Autonómica (PREEC) de la Comunitat Valenciana. 
La memoria técnica presentada deberá contener, como mínimo, los aspectos que se detallan a continuación en el presente documento, en función de la tipología de actuaciones que se realicen. Asimismo, deberá estar estructurada según el guión establecido y firmada por el proyectista de la instalación o técnico.
Para actuaciones enmarcadas dentro de la Opción A que requieran proyecto, deberá presentarse el proyecto, junto con la solicitud de ayudas. En este proyecto se justificará el cumplimiento de las exigencias básicas del Documento Básico de Ahorro de Energía DB-HE del Código Técnico de la Edificación que sea de aplicación a la tipología para la que se solicita ayuda, así como descripción de los apartados descritos en este modelo de memoria técnica, que permitirán evaluar el alcance de la actuación y el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria. Para actuaciones enmarcadas dentro de la Opción A, que no requieran proyecto, o actuaciones enmarcadas dentro de la Opción B, será suficiente con presentar esta memoria técnica cumplimentada.
Los diferentes documentos técnicos que se adjunten (proyecto, informe justificativo, certificado de eficiencia energética del edificio, presupuesto, etc.) se tienen que corresponder con las actuaciones para las cuales se solicita ayuda, de forma que sean coherentes entre sí y los datos técnicos que aporten sean coincidentes o razonablemente similares. En particular, el salto de letra obtenido en la calificación energética se tiene que obtener y justificar exclusivamente con las medidas para las cuales se solicita la ayuda y tiene que ser coherente con el proyecto o memoria técnica y el presupuesto de ejecución de la actuación.

2. DATOS GENERALES
Breve descripción del estado actual del edificio o parte del edificio sobre el que se actúa (distribución, uso, sistemas constructivos, instalaciones...). Breve descripción del objeto de la rehabilitación energética para la cual se solicita ayuda. 
Se deberán especificar, entre otros, los siguientes datos referentes al edificio/parte del edificio sobre el que se realiza la rehabilitación energética: 
	TIPOLOGÍA ACTUACIÓN 
	SUBTIPOLOGÍA SEGÚN ARTÍCULO 3 DE LA CONVOCATORIA

Marcar con X las que correspondan

	Tipo de actuación
	Opción A
	
	Opción B
	

	Aplica % ayuda adicional por eficiencia energética
	Calificación Final A
	Calificación Final A
	Incremento de 2 o más letras

	
	
	
	

	Aplica % ayuda adicional por actuación integrada
	Cumple criterios técnicos según artículo 4, punto 4.c de la convocatoria
	Comunidad de energías renovables o comunidad ciudadana de energía

	
	
	

	1.- Envolvente térmica
	

	2.- Instalaciones térmicas
	Subtipología 2.1
	Subtipología 2.2
	Subtipología 2.3
	Subtipología 2.4
	Subtipología 2.5

	
	
	
	
	
	

	3.- Instalaciones iluminación
	


DATOS GENERALES

	Uso edificio/parte del edificio (1)
	

	Zona climática
	

	Demanda ACS ( l/día)
	

	Calificación energética inicial
	letra
	
	Kg CO2/m2·año
	

	Calificación energética final
	letra
	
	Kg CO2/m2·año
	

	Consumo de energía final inicial (kWh)
	

	Consumo de energía final tras reforma (kWh)
	


(1) Cualquier uso regulado por el art. 2.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE): Centro de enseñanza/ Restaurante, bar/ Centro deportivo/ Oficinas/ Hotel/ Centro Comercial/ Hospital/Ambulatorio, etc.

	DATOS DE SUPERFICIES

	Año de construcción
	

	Nº de edificios ( indicar sólo en el caso de actuaciones Opción A)
	

	Superficie construida (m2) según catastro
	   Elementos comunes
	

	
	   Otros usos: Almacén
	

	
	                      Terciario
	

	
	                      Aparcamiento
	

	
	Total
	

	
	- Resto de usos:
	

	
	   Uso principal (especificar: hotelero, sanitario, docente, administrativo, etc.)
	

	
	   Otros usos (especificar usos)
	

	
	Total
	


3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ENERGÉTICAS DE LA ACTUACIÓN
3.1. TIPOLOGÍA 1: REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA ENVOLVENTE:

3.1.1. DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN
Breve descripción de la actuación que se va a realizar sobre la envolvente térmica. 

3.1.2. CUADROS RESUMEN ACTUACIÓN

	CUADRO RESUMEN SUPERFICIES

	
	TOTAL SUPERFICIE REHABILITADA (m2)
	TOTAL EDIFICIO

(m2)

	Superficie útil habitable
	
	

	Superficie total de la envolvente térmica (2)
	
	

	Superficie de cerramiento opaco en fachada 
	
	

	Superficie de huecos 
	
	

	Superficie de cerramiento opaco en cubierta 
	
	

	Superficie de lucernarios 
	
	

	Superficie de suelo 
	
	

	Superficie de particiones interiores verticales 
	
	

	Superficie de particiones interiores horizontales 
	
	


(2) Se considera como envolvente térmica del edificio la que se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior (aire, terreno u otro edificio) y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables, que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

	
CUADRO RESUMEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICO ENERGÉTICAS

	CERRAMIENTO REHABILITADO OPACO
	SUPERFICIE REHABILITADA (m2)
	U ANTES (W/m2 K) (3)
	U DESPUÉS (W/m2 K) (3)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	CERRAMIENTO REHABILITADO SEMITRANSPARENTE (HUECOS Y LUCERNARIOS)
	SUPERFICIE REHABILITADA (m2)
	U ANTES (W/m2 K) (3)
	g (3)
	U DESPUÉS (W/m2 K) (3)
	g (3)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


(3) 
U= transmitancia térmica del cerramiento opaco o el hueco acristalado (ventana, lucernario, etc)
g= Factor solar de la parte transparente de un hueco, para radiación solar a incidencia normal, adimensional
	
CUADRO RESUMEN DEMANDAS ENERGÉTICAS

	
	ANTES REFORMA
	DESPUÉS DE REFORMA

	Demanda Calefacción (kWh)
	
	

	Demanda Refrigeración (kWh)
	
	

	Reducción total demanda (%)
	


3.1.3. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DB HE
Justificación de las exigencias mínimas de eficiencia energética que debe cumplir la envolvente térmica que se reforme, según sección HE 1 Condiciones para el control de la demanda energética del Documento Básico de Ahorro de Energía DB-HE del Código Técnico de la Edificación:

· Justificar que la transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente térmica que se reforman no supera el valor límite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE1 del DB HE 2019.

· Justificar que la transmitancia térmica (U) de las particiones interiores que se reforman no supera el valor de la tabla 3.2-HE1 del DB HE 2019, en función del uso asignado a las distintas unidades de uso que delimiten.

· Justificar que la permeabilidad al aire (Q100) de los huecos que se reformen en la envolvente térmica no supera el valor límite de la tabla 3.1.3.a-HE1, del DB HE 2019.
· Además, para reformas en las que se reforme más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio:

· Justificar que el coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K) del edificio, o parte del mismo no supera el valor límite (Klim) obtenido de la tabla 3.1.1.b-HE1 o tabla 3.1.1.c HE1 del DB HE 2019, en función de uso del edificio.
· Justificar que el parámetro de control solar (qsol;jul) no supera el valor límite de la tabla 3.1.2-HE1, del DB HE 2019, en función de uso del edificio.
Los elementos con soluciones constructivas diseñadas para reducir la demanda energética, tales como invernaderos adosados, muros parietodinámicos, muros Trombe, etc., cuyas prestaciones o comportamiento térmico no se describen adecuadamente mediante la transmitancia térmica, están excluidos de las comprobaciones relativas a la transmitancia térmica (U) y no se contabilizan para el coeficiente global de transmisión de calor (K) definidos en este apartado
El cálculo justificativo de todos los parámetros (U, Klim, qsol;jul) debe figurar en la memoria. Para ello deberá aportarse descripción de la composición de los cerramientos. Si el material de alguna de las capas del cerramiento no está en la base de datos del programa informático de calificación de la eficiencia energética utilizado, deberá aportar el Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE) del material utilizado. En el caso de reforma de huecos o superficies acristaladas, se deberá aportar, el marcado CE o ficha técnica de la carpintería y de los vidrios, donde figuren las características térmicas de los mismos (U, g y clase de permeabilidad al aire).
Nota: En el caso de aplicar el DB HE 2013, deberá aportarse solicitud de licencia de obras con fecha anterior al 24 de Septiembre de 2020.

3.1.4. FOTOGRAFÍAS

Fotografías generales de los elementos de la envolvente en los que se vaya a actuar.
3.2. TIPOLOGÍA 2: INSTALACIONES TÉRMICAS.  SUBTIPOLOGÍA 2.1 SUSTITUCIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL POR ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

3.2.1. DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

Descripción de la actuación de sustitución de energía convencional por energía solar térmica a realizar que incluya:

· Breve descripción de la instalación energía convencional a sustituir: marca y modelo de los equipos a sustituir, fuente de energía utilizada, potencia térmica, potencia consumida, rendimiento y/o eficiencia, etc.
· Descripción técnica de la nueva instalación. Descripción del sistema de apoyo auxiliar para la nueva instalación.

· Esquema de la nueva instalación.
· Catálogos técnicos de los nuevos equipos.
Indicar si se trata de una rehabilitación y/o ampliación de una instalación solar térmica existente y/o de una instalación solar nueva en sustitución de una instalación de energía convencional. Especificar si la nueva instalación da servicio a una red de climatización urbana.
3.2.2. CUADRO RESUMEN ACTUACIÓN
	CUADRO CONSUMOS SOBRE LOS QUE SE ACTÚA

	
	Usos ( Indicar SI/NO)
	% Demanda a cubrir con la nueva instalación solar
	Energía sustituida ( gas natural, gasóleo, electricidad, etc)

	Agua Caliente Sanitaria
	
	
	

	Climatización de piscinas
	
	
	

	Calefacción 
	
	
	

	Refrigeración 
	
	
	

	Indicar tipo instalación ( S1/S2/S3) de las contempladas en la convocatoria
	


	DATOS GENERALES DE LA NUEVA INSTALACIÓN SOLAR

	Tipo de equipo
	Nº unidades
	Marca
	Modelo

	Captador Solar
	
	
	

	Acumulador
	
	
	

	Bombas
	
	
	

	Sistemas de control
	
	
	

	Sistema solar prefabricado ( compactos, etc) (3)
	
	
	

	Observaciones
	
	
	


(3)En el caso de sistemas solares prefabricados ( compactos, etc), indíquese en observaciones el volumen de acumulación, la superficie útil y si el apoyo es eléctrico o no lo es.
	CARACTERÍSTICAS DE LOS CAPTADORES SOLARES O SISTEMAS SOLARES PREFABRICADOS DE LA NUEVA INSTALACIÓN

	Superficie útil del captador (m2):    
	Número de captadores:    

	Superficie útil total (m2):      
	P térmica de la instalación solar (kW) :    

	Otras características:



	Características del sistema de acumulación solar

	Volumen total (l):   

	Otras características del acumulador: 

  Aislamiento térmico (espesor, tipo, conductividad térmica): 

  Intercambiador, (tipo, modelo):  

	Características generales de la instalación de energía solar térmica

	Sistema y potencia del apoyo auxiliar (eléctrico, gas, gasoil, etc.): 

	Principio de circulación (termosifón, circulación forzada, etc.): 

	Punto de apoyo auxiliar (interior / exterior al acumulador solar): 

	Tuberías circuito primario (material, dimensiones): 

	Aislamiento térmico circuito primario (espesores, tipo aislamiento, conductividad térmica): 

	Tuberías circuito secundario (material, dimensiones): 

	Aislamiento térmico circuito secundario (espesores, tipo aislamiento, conductividad térmica): 

	Sistema de control: 

	Sistema de medida y monitorización (especificar si se incorpora telemonitorización/visualización de energía producida): 


3.2.3. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA Y TÉCNICA

Se deberá justificar:

1. Las instalaciones y equipos cumplen con la normativa vigente establecida en el RITE, el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE para instalaciones solares térmicas Revisión 2009 así como el documento reconocido del RITE «Guía ASIT de la Energía Solar Térmica», elaborado por ASIT y disponible en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

2. Los captadores solares están certificados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se debe adjuntar a la memoria técnica copia de la resolución de certificación del captador o sistema solar prefabricado empleado, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 28 de Julio de 1980, por la que se aprueban normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de paneles solares, considerando las modificaciones introducidas por la Orden ITC/71/2007, de 22 de enero, por la Orden IET/401/2012, de 28 de febrero y por la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, que modifican la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los paneles solares. Dicha resolución de certificación podrá estar emitida por la Secretaría General de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o por cualquier organismo de carácter autonómico con competencias en la materia. Dicha certificación deberá estar vigente a fecha de presentación de la solicitud.

3. Justificar que los captadores a instalar tienen un coeficiente global de pérdidas inferior a 9 W/(m2 ºC). En el caso de que en la resolución de certificación anteriormente citada no se indiquen los parámetros técnicos, especificaciones y rendimientos de los equipos, se deberá aportar además copia del informe de ensayo del captador o sistema solar prefabricado empleado, emitido por un laboratorio acreditado, entendiendo como tales los indicados en las citadas Orden ITC/71/2007, Orden IET/401/2012 y Orden IET/2366/2014.
3.2.4. FOTOGRAFÍAS

· Fotografías generales de los equipos que se vayan a sustituir en su ubicación actual.
· Fotografías de la placa de características de los equipos que se vayan a sustituir en su ubicación actual.
3.3. TIPOLOGÍA 2: INSTALACIONES TÉRMICAS.  SUBTIPOLOGÍA 2.2 SUSTITUCIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL POR ENERGÍA GEOTÉRMICA
3.3.1. DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

Descripción de la actuación de sustitución de energía convencional por energía geotérmica a realizar que incluya:

· Breve descripción de la instalación energía convencional a sustituir: marca y modelo de los equipos a sustituir, fuente de energía utilizada, potencia térmica, potencia consumida, rendimiento y/o eficiencia, etc.
· Descripción técnica de la nueva instalación. 
· Esquema de la nueva instalación
· Catálogo técnico de los equipos que se van a instalar

Especificar si el nuevo sistema de generación se ubica en el propio edificio o externo a él suministrando a uno o varios edificios existentes.
3.3.2. CUADRO RESUMEN ACTUACIÓN

	CUADRO CONSUMOS SOBRE LOS QUE SE ACTÚA

	
	Usos ( Indicar SI/NO)
	% Demanda a cubrir con la nueva instalación geotérmica
	Energía sustituida ( gas natural, gasóleo, electricidad, etc)

	Agua Caliente Sanitaria
	
	
	

	Climatización de piscinas
	
	
	

	Calefacción 
	
	
	

	Refrigeración 
	
	
	

	Indicar tipo instalación ( G1/G2/GR1/GR2) de las contempladas en la convocatoria
	

	CUADRO POTENCIAS TÉRMICAS SOBRE LAS QUE SE ACTÚA

	Potencia de generación térmica existente (kW)
	

	Potencia de generación térmica sustituida (%)
	

	Potencia de generación térmica nueva instalación ( KW)
	


	DATOS GENERALES DE LA NUEVA INSTALACIÓN GEOTÉRMICA

	Componentes principales

	Descripción
	Nº de unidades
	Fabricante
	Modelo

	Bucles de tubería
	
	
	

	Sist. circulación circuito exterior (bombas)
	
	
	

	Sist. circulación circuito interior (bombas)
	
	
	

	Equipo de control
	
	
	

	Bomba de calor
	
	
	

	
	
	
	

	Observaciones: 


	CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE INTERCAMBIO DE ENERGÍA CON EL TERRENO/CON AGUA

	Configuración del sistema de intercambio (circuito abierto/circuito cerrado con intercambio vertical con sondeos): 

	Circuito abierto

	Medio de intercambio (mar/lago/río/agua subterránea):    

	Caudal de agua extraído (m3/h):    
	Longitud total de las tuberías  (m):    

	¿Hay intercambiador de calor en el circuito abierto?:  
	Temperatura media del agua (ºC):  

	Otras características: 

	Circuito cerrado con intercambio vertical con sondeos

	Número de bucles:    
	Profundidad (m):    

	Conductividad térmica del terreno (W/m·K): 
	Longitud total de las tuberías (m):    

	Tipo de terreno:  
	Temperatura media del terreno (ºC):  

	Otras características: 

	Características de la bomba de calor

	Potencia calorífica(4) (kW): 
	COP/SCOPS modo calor (4): 

	Potencia térmica ACS(4) (kW):
	COPDHW/SCOPDHW modo acs (4): 

	Potencia frigorífica(4) (kW):  
	EER/SEER modo refrigeración (4): 

	Tipología: 
	Número instalado:  

	Otras características: 

	Características del sistema de circulación (bombas) 

	Marca bomba: 
	Modelo bomba: 

	Potencia unitaria (kW): 
	Número instalado: 

	Otras características: 

	Características generales de la instalación

	Potencia total calorífica / frigorífica (kW):   

	Potencia eléctrica total Bomba de Calor (kW):   

	Sistema de control:  


(4) En condiciones nominales, según norma UNE de ensayo que deberá especificarse.
	CARACTERÍSTICAS DEL CIRCUITO INTERIOR DE DISTRIBUCIÓN

	Nº edificios a los que da servicio: 

	Descripción de la red de distribución y de intercambio a los usuarios

	Número de acumuladores:    
	Volumen de acumulación (l):    

	Número de intercambiadores:    
	Potencia térmica intercambiadores (kW):    

	¿Hay contadores de energía térmica/ Caudalímetros por edificio?:    
	Número total:    

	¿Hay contadores de energía térmica/ Caudalímetros por edificio?:    
	Número total: 

	Otras características


3.3.3. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA Y TÉCNICA

Se deberá justificar:

1. Las instalaciones realizadas cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) y, para el caso de sistemas de intercambio geotérmico de circuito cerrado, que cumplen con el documento reconocido del RITE «Guía técnica de diseño de sistemas de intercambio geotérmico de circuito cerrado» publicada por el IDAE, y disponible en el Registro Oficial de Documentos del RITE en la Web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como cualquier otra legislación que les sea de aplicación.

2. Para actuaciones con equipos de bomba de calor, justificar los valores de rendimiento estacional (SCOPS, SEER y SCOPDHW) utilizados por el técnico competente en la elaboración del certificado de eficiencia del edificio y que deberán corresponderse con el rendimiento medio estacional de la bomba de calor y deberán estar determinados y justificados mediante alguno de los siguientes documentos:

– Ficha técnica o Ficha ERP o etiqueta energética de la bomba de calor donde aparezcan los rendimientos medios estacionales
– certificado EUROVENT o similar

– informe suscrito por el técnico competente. Para este informe podrá usarse el documento reconocido del RITE: «Prestaciones Medias Estacionales de las bombas de calor para producción de calor en edificios»
3.3.4. FOTOGRAFÍAS

· Fotografías generales de los equipos que se vayan a sustituir en su ubicación actual.
· Fotografías de la placa de características de los equipos que se vayan a sustituir en su ubicación actual.

3.4. TIPOLOGÍA 2: INSTALACIONES TÉRMICAS.  SUBTIPOLOGÍA 2.3 SUSTITUCIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL POR BIOMASA

3.4.1. DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

Descripción de la actuación de sustitución de energía convencional por biomasa como combustible, que incluya:

· Breve descripción de la instalación energía convencional a sustituir: marca y modelo de los equipos a sustituir, fuente de energía utilizada, potencia térmica, potencia consumida, rendimiento y/o eficiencia, etc.
· Descripción técnica de la nueva instalación. 
· Esquema de la nueva instalación
· Catálogo técnico de los equipos que se van a instalar

Especificar si el nuevo sistema de generación térmica da servicio a un edificio o forma parte de una instalación de generación de calor y/o frío centralizadas, incluyendo red de distribución y de intercambio a los usuarios, que dé servicio a varios edificios. En el caso de producción de frío, indicar si esta es centralizada o descentralizada y en su caso, si es abastecida por energía renovable.
3.4.2. CUADRO RESUMEN ACTUACIÓN

	CUADRO CONSUMOS SOBRE LOS QUE SE ACTÚA

	
	Usos ( Indicar SI/NO)
	% Demanda a cubrir con la nueva instalación biomasa
	Energía sustituida ( gas natural, gasóleo, electricidad, etc)

	Agua Caliente Sanitaria
	
	
	

	Climatización de piscinas
	
	
	

	Calefacción 
	
	
	

	Refrigeración 
	
	
	

	Indicar tipo instalación ( B1/B2/BR1/BR2/BR3) de las contempladas en la convocatoria
	

	CUADRO POTENCIAS TÉRMICAS SOBRE LAS QUE SE ACTÚA

	Potencia de generación térmica existente (kW)
	

	Potencia de generación térmica sustituida (%)
	

	Potencia de generación térmica nueva instalación ( KW)
	


	DATOS GENERALES DE LA NUEVA INSTALACIÓN DE BIOMASA

	Equipos principales

	Tipo de equipo
	Nº de unidades
	Fabricante
	Modelo

	Caldera
	
	
	

	Acumulador
	
	
	

	Sistema de alimentación
	
	
	

	Sist. circulación (bombas)
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Observaciones

	Características de la caldera de biomasa

	Potencia calorífica unitaria útil (kW):    
	Número de equipos :  

	Potencia total nominal útil (kW):    
	Rendimiento estacional (%):  

	Capacidad del depósito de combustible (kg):    
	Autonomía (horas):  

	Temperatura de trabajo (ºC):    
	Combustible : 

	Otras características (sistema de encendido, sistema de limpieza y extracción de cenizas, etc.): 



	Características del acumulador de inercia

	Volumen unitario (l):     
	Número de acumuladores:    

	Volumen total (l):   
	

	Otras características del acumulador: 

  Aislamiento (espesores, tipo, conductividad térmica):
  Intercambiador, (tipo, modelo):  

	Características generales de la instalación de biomasa

	Potencia del sistema eléctrico (motor tornillo sinfín / ventilador / resistencia de encendido):    /     /     kW

	Sistema de alimentación de la caldera:  

	Sistema de almacenamiento de la biomasa:  

	Sistema de control: 

	CARACTERÍSTICAS DEL CIRCUITO INTERIOR DE DISTRIBUCIÓN

	Nº edificios a los que da servicio: 

	Descripción de la red de distribución y de intercambio a los usuarios

	Número de acumuladores:    
	Volumen de acumulación (l):    

	Número de intercambiadores:    
	Potencia térmica intercambiadores (kW):    

	¿Hay contadores de energía térmica/ Caudalímetros por edificio?:   
	Número total:    

	¿Hay contadores de energía térmica/ Caudalímetros por edificio?:    
	Número total:    

	Otras características


3.4.3. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA Y TÉCNICA

Se deberá justificar:

1. Las instalaciones realizadas cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) y en el documento reconocido del RITE «Guía Técnica: Instalaciones de biomasa térmica en los edificios», publicada por el IDAE, y disponible en el Registro Oficial de Documentos del RITE en la Web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como cualquier otra legislación que les sea de aplicación. 

2. Los beneficiarios que soliciten ayudas para instalaciones de biomasa para uso no industrial que incluyan calderas de menos de 1 MW deberá:

- Presentar una acreditación por parte del fabricante del equipo del cumplimiento de los requisitos de eficiencia energética estacional y emisiones para el combustible que se vaya a utilizar, que no podrán ser menos exigentes que los definidos en el Reglamento de Ecodiseño en vigor (Reglamento (UE) 2015/1189, de la Comisión, de 28 de abril de 2015, por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los requisitos de diseño ecológico aplicables a las calderas de combustible sólido.

– Como requisito adicional a las obligaciones establecidas en el artículo 3 de esta convocatoria, para esta medida el beneficiario mantendrá un registro documental suficiente que permita acreditar que el combustible empleado en la caldera dispone de un certificado otorgado por una entidad independiente acreditada relativo al cumplimiento de la clase A1 según lo establecido en la norma UNE-EN-ISO 17225-2, de la clase 1 de la norma UNE-EN-ISO 17225-4, de la clase A1 de la norma 164003 o de la clase A1 de la norma 164004. Este registro se mantendrá durante un plazo de cinco años.
3.4.4. FOTOGRAFÍAS

· Fotografías generales de los equipos que se vayan a sustituir en su ubicación actual.
· Fotografías de la placa de características de los equipos que se vayan a sustituir en su ubicación actual.

3.5. TIPOLOGÍA 2: INSTALACIONES TÉRMICAS.  SUBTIPOLOGÍA 2.4 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN NO INCLUIDOS EN LAS SUBTIPOLOGÍAS 2.1 A 2.3.

3.5.1. DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

Descripción de la actuación de mejora de la eficiencia energética de los sistemas de generación, que incluya:

· Breve descripción de la instalación energía convencional a sustituir: marca y modelo de los equipos a sustituir, fuente de energía utilizada, potencia térmica, potencia consumida, rendimiento y/o eficiencia, etc.
· Descripción técnica de la nueva instalación. 
· Esquema de la nueva instalación

· Catálogo técnico de los equipos que se van a instalar

Especificar claramente las actuaciones energéticas a desarrollar: soluciones de aerotermia, hidrotermia o bomba de calor de alta eficiencia energética; sistemas de ventilación natural y forzada; sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior; sistemas de recuperación de calor y del aire de extracción y aprovechamiento de energías residuales; sistemas que utilicen técnicas evaporativas que reduzcan el consumo de energía de la instalación, etc.

3.5.2. CUADRO RESUMEN ACTUACIÓN

	CUADRO CONSUMOS SOBRE LOS QUE SE ACTÚA

	
	Usos ( Indicar SI/NO)
	% Demanda a cubrir con la nueva instalación
	Energía consumida por la instalación a sustituir ( gasóleo, gas natural, electricidad, etc)

	Agua Caliente Sanitaria
	
	
	

	Climatización de piscinas
	
	
	

	Calefacción 
	
	
	

	Refrigeración 
	
	
	

	Ventilación
	
	
	

	CUADRO POTENCIAS TÉRMICAS SOBRE LAS QUE SE ACTÚA

	Potencia de generación térmica existente (kW)
	

	Potencia de generación térmica sustituida (%)
	

	Potencia de generación térmica nueva instalación ( KW)
	


	CARACTERÍSTICAS DE LOS NUEVOS EQUIPOS

	EQUIPOS AEROTERMIA/HIDROTERMIA/BOMBA DE CALOR

	Para cada uno de los equipos que se instalen:

	Marca:
	Modelo:

	Potencia calorífica(4) (kW): 
	COP/SCOPS modo calor (4): 

	Potencia térmica ACS(4) (kW):
	COPDHW/SCOPDHW modo acs (4): 

	Potencia frigorífica(4) (kW): 
	EER/SEER modo refrigeración (4): 

	Tipología: 
	Número instalado:  

	Otras características: 

	VENTILADORES

	Para cada uno de los equipos que se instalen:

	Marca:
	Modelo:

	Potencia eléctrica consumida (kW): 
	Caudal de aire impulsado (m3/h): 

	Ubicación (impulsión/retorno): 
	Número instalado:  

	Otras características:



	BOMBAS DE CIRCULACIÓN

	Para cada uno de los equipos que se instalen:

	Marca:
	Modelo:

	Potencia eléctrica consumida(kW):  
	Caudal de agua impulsado (m3/h):

	Otras características:

	RECUPERADORES DE CALOR

	Para cada uno de los equipos que se instalen:

	Marca: 
	Modelo: 

	Tipo de recuperador de calor: 
	Eficiencia (%) del recuperador:

	Caudal de aire (m3/h): 
	Número instalado:  

	Otras características:


(4) En condiciones nominales, según norma UNE de ensayo que deberá especificarse.

3.5.3. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA Y TÉCNICA

· Justificar que las instalaciones realizadas cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) 

· Aportar el marcado CE o Ficha técnica o etiqueta energética o Certificado EUROVENT o similar de cada uno de los equipos, que permita justificar los valores de rendimiento (EER, COP, etc)
3.5.4. FOTOGRAFÍAS

· Fotografías generales de los equipos que se vayan a sustituir en su ubicación actual.
· Fotografías de la placa de características de los equipos que se vayan a sustituir en su ubicación actual.


3.6. TIPOLOGÍA 2: INSTALACIONES TÉRMICAS.  SUBTIPOLOGÍA 2.4 MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, REGULACIÓN, CONTROL Y EMISIÓN DE LAS INSTALACIONES
3.6.1. DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

Descripción de la actuación de mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de distribución, regulación, control y emisión de las instalaciones:
· Breve descripción de la actual instalación donde se va a acometer la actuación.
· Descripción técnica del nuevo sistema de distribución, regulación o control. 
· Esquema de la nueva instalación

· Catálogo técnico de los equipos que se van a instalar

Especificar claramente las actuaciones energéticas a desarrollar y si corresponden a una actuación caso D1 o caso D2.
3.6.2. CUADRO RESUMEN ACTUACIÓN

	CUADRO CONSUMOS SOBRE LOS QUE SE ACTÚA

	
	Usos ( Indicar SI/NO)
	% Demanda sobre la que se actúa

	Agua Caliente Sanitaria
	
	

	Climatización de piscinas
	
	

	Calefacción 
	
	

	Refrigeración 
	
	

	Ventilación
	
	

	Iluminación
	
	

	Otros
	
	


3.6.3. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA Y TÉCNICA

Justificar que las instalaciones realizadas cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE).

3.6.4. FOTOGRAFÍAS

Fotografías generales de los equipos e instalaciones sobre las que se vaya a actuar.

3.7. TIPOLOGÍA 3: INSTALACIONES ILUMINACIÓN.  

3.7.1. DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL:
Descripción y justificación detallada de la actual instalación de iluminación interior. Únicamente se deberá aportar información de las zonas del edificio que vayan a sufrir mejoras. Para cada una de las zonas objeto de reforma se deberá aportar, como mínimo: 

·  Uso de la zona: administrativo, habitación hospital, pasillo, garaje, oficina, etc.

·  Ubicación de la zona en el edificio: planta, sector, exterior, interior, etc.

·  Horario de ocupación y de funcionamiento de la instalación de iluminación.

·  Datos de las lámparas a sustituir: número y tipo(5) de lámpara incluyendo marca y modelo, potencia con equipo auxiliar (W), tipo de balasto (convencional, electrónico o regulable) y eficacia luminosa de la lámpara (lm/W).

·  Datos de las luminarias a sustituir: número y tipo de luminarias, marca y modelo y datos de la lámpara asociada.

·  Si existe, descripción del sistema de control y/o regulación de encendido de la instalación de iluminación, régimen de funcionamiento y potencia de iluminación controlada / regulada por el sistema.

· Fotografías diferenciadas por zonas, de la actual instalación de iluminación que se vaya a reformar.

SITUACIÓN TRAS LA REFORMA:

Descripción y justificación detallada de la nueva instalación de iluminación. Para cada una de las zonas se detallarán las actuaciones de ahorro y/o eficiencia energética que se van a realizar. Las zonas se ordenarán en el mismo orden que en la descripción “Situación Actual”. 

Dependiendo de las actuaciones que se realicen en el proyecto, la memoria deberá contener, para cada tipo de actuación, los apartados descritos a continuación, que serán imprescindibles para su evaluación:

· Sustitución de lámparas. Características de las nuevas lámparas: tipo(5), potencia de la lámpara (W), potencia del equipo auxiliar (W), tipo de balasto (convencional, electrónico o regulable) y eficacia luminosa de la lámpara (lm/W).

· Sustitución de luminarias. Características de las nuevas luminarias: marca, modelo, rendimiento de la luminaria y datos de la lámpara asociada (tipo, potencia de la lámpara (W), potencia del equipo auxiliar (W) y eficacia luminosa de la lámpara (lm/W)).

· Sistemas de Control de Encendido y Regulación. Descripción del nuevo sistema de control de encendido y regulación de nivel de iluminación, indicando número de unidades de control y/o regulación, marca y modelo, tipo (programación tiempo, control presencia, control luz natural, etc) y lámparas sobre las que actúa. Indicar reducción del número de horas de funcionamiento de la instalación de iluminación.

· Reubicación de los puntos de luz. Descripción de la reforma. Adjuntar planos de la actual ubicación y de la nueva ubicación de los puntos de luz.

· Sistemas de control remoto o control automático. Se describirán las actuaciones que realiza el sistema de gestión incluyendo características técnicas y las zonas sobre las que actúa. Indicar reducción del número de horas de funcionamiento de la instalación de iluminación.
· Implantación sistemas de monitorización. Se describirá el alcance del sistema.

(5) Tipo de lámpara: led, vapor de mercurio, incandescente, incandescente halógena, fluorescente, halogenuros metálicos, vapor sodio alta presión, etc.
Se aportarán catálogos técnicos de las nuevas lámparas, luminarias, equipos, sistemas de control, regulación, monitorización, etc a instalar.
3.7.2. CUADRO RESUMEN ACTUACIÓN

	CUADRO POTENCIAS SOBRE LAS QUE SE ACTÚA

	Peléctrica instalada en iluminación existente:
	

	Peléctrica instalada existente sobre la que se actúa:
	

	Peléctrica instalada en iluminación nueva:
	


Se describirá mediante la cumplimentación de las dos siguientes tablas:
· A modo de ejemplo se han rellanado las tres primeras filas. 

· Se respetará el código de identificación de cada fila para facilitar su posterior comparación.

· En caso de realizarse la misma actuación en zonas con las mismas características, se considerarán zonas iguales. Las zonas consideradas iguales deberán tener la misma superficie, geometría, distribución de lámparas, etc.….

· Si en una zona existe más de un tipo de luminaria o lámparas, habrá que cumplimentar tantas filas por zona, como tipos de luminarias o lámparas haya en esa zona.

SITUACIÓN ANTES DE LA ACTUACIÓN

[image: image2.wmf]1

Habitaciones

50 m2

160 Lux

15 Habitaciones

750 m2

Portalamparas

12

-

-

-

180

2

Administracion

300 m2

503 Lux

1 planta

300 m2

Reflector con lamas en V (2x36)

66

-

65%

Magnético

66

3

Pasillos

70 m2

104 Lux

7 Pisos

490 m2

Downlight empotrado (1x50)

20

-

-

-

140

4

….……

N

EQUIPO 

AUXILIAR

η

 LUMINARIA 

(%)

ID

ZONA

AREA UNITARIA

Em ACTUAL

NΊ DE ZONAS 

IGUALES

AREA TOTAL

LUMINARIAS

NΊ  LUMINARIAS 

POR ZONA

DESCRIPCION DEPENDENCIAS

MARCA Y 

MODELO

NΊ TOTAL DE 

LUMINARIAS

TIPO

[image: image3.wmf]incandescente

-

60

15

1

60

10,80

NO

-

-

fluorescente

-

36

70

2

86

5,68

NO

-

-

Halogenas

-

50

16

1

52

7,28

NO

-

-

LAMPARAS

MARCA Y 

MODELO

TIPO

CONTROL Y 

REGULACION

Nº LAMP POR 

LUMINARIA

POT (W)  

CONSUMIDA POR 

LUMINARIA

POT (W) DE LA 

LAMP

POT CONTROLADA 

(kW) 

SI/NO

TIPO

EFICIENCIA 

(Lm/W)

POT CONSUMIDA 

POR EL SISTEMA 

(kW) 


SITUACION TRAS LA ACTUACIÓN

[image: image4.wmf]1

Habitaciones

Portalámparas

12

-

-

-

180

2

Administración

Reflector Parabólico y rejilla. (2x32)

44

-

80%

Electrónico

44

3

Pasillos

Downlight LED (1x7)

20

-

-

Electrónico

140

4

….……

N

 Sustitución de Halógenas por Spots LED



Cambio a tubos fluorescentes de alta Eficiencia y balasto electrónico reg.





LUMINARIAS

Sustitución de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo

ID

ZONA

DESCRIPCION DEPENDENCIAS

TIPO

Nº  LUMINARIAS 

POR ZONA

USO

η 

LUMINARIA 

(%)

MARCA Y 

MODELO

NΊ TOTAL DE 

LUMINARIAS

EQUIPO 

AUXILIAR

[image: image5.wmf]fluorescente

-

20

60

1

20

3,60

NO

-

-

157

3,06

12

fluorescente

-

32

93

2

69

3,04

Si

DALI

1,5

508

1,99

6

LED

-

7

42

1

10

1,40

NO

-

-

102

2,8

4,5

CTE HE3

Em

VEEI

VEEI 

MAXIMO

POT 

CONTROLADA 

(kW) 

SI/NO

TIPO

POT CONSUMIDA 

POR EL SISTEMA 

(kW) 

LAMPARAS

TIPO

MARCA Y 

MODELO

EFICIENCIA 

(Lm/W)

Nº LAMP 

POR 

LUMINARIA

POT (W)  

CONSUMIDA POR 

LUMINARIA

CONTROL Y 

REGULACION

POT (W) DE LA 

LAMP


3.7.3. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA Y TÉCNICA

Justificar el cumplimiento del DB HE3 2019. Para cada una de las zonas objeto de la reforma, se justificará el cumplimiento de:
1. Valores de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 

2. Potencia máxima instalada 
3. Sistemas de control y regulación 
4. Sistemas de aprovechamiento de luz natural

3.7.4. FOTOGRAFÍAS

Fotografías generales de los equipos e instalaciones sobre las que se vaya a actuar.
3.8. INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO RENOVABLE
3.8.1. DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN

Estas actuaciones no son subvencionables, pero pueden contribuir a la mejora de la letra de calificación energética. En el caso de realizarse, deberá realizarse una descripción breve de la instalación de autoconsumo renovable:

	 CUADRO RESUMEN

	Tipo instalación ( solar fotovoltaica, eólica, etc): 

	Potencia instalada pico (kW):
	Superficie paneles solares (m2)

	Energía eléctrica generada (kWh):
	Energía eléctrica autoconsumida (kWh):

	Potencia eléctrica contratada del edificio/parte edificio(kW):
	


4. AHORRO DE ENERGÍA

En el caso de que el edificio sea de los comprendidos en el artículo 3.8.b) de la convocatoria de ayuda, cálculo justificativo de alcanzar al menos un 20 % de ahorro de energía final con las actuaciones propuestas.
5. JUSTIFICACIÓN DEL DB HE0

En aquellas reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generación térmica y más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio, deberá justificarse el DB HE0 2019.
6. PRESUPUESTO DESGLOSADO

Se detallará el presupuesto (I.V.A. no incluido) por capítulos (tipologías) y subcapítulos, y en cada capítulo se hará una descripción de las partidas, incluyendo precio unitario, nº unidades y precio total. El presupuesto incluirá el IVA únicamente cuando no sea susceptible de recuperación o compensación.
Los costes elegibles que sean comunes a las diferentes actuaciones (elaboración de los certificados de eficiencia energética, costes de gestión, costes de redacción de proyectos, etc), han de prorratearse en función del porcentaje de participación del coste elegible de cada actuación sobre el total. 

Capítulo 1. Inversiones en mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica
Subcapítulo 1.1 Inversión en equipos y materiales.
Subcapítulo 1.2 Costes de ejecución de las obras e instalaciones.
Subcapítulo 1.3 Elementos e instalaciones auxiliares necesarias.

Subcapítulo 1.4 Costes de redacción de proyectos técnicos

Subcapítulo 1.5 Costes de la dirección facultativa

Subcapítulo 1.6 Elaboración de los Certificados de Eficiencia Energética
Subcapítulo 1.7 Costes de gestión, redacción de informes y demás documentación de la solicitud de ayudas

Subcapítulo 1.8 Costes de gestión, redacción de informes y demás documentación de la justificación de ayudas

Subcapítulo 1.9 Informe del auditor sobre cuenta justificativa

Subcapítulo 1.10 Informe de la entidad de control/organismo de control

Subcapítulo 1.11. Otras partidas necesarias

Capítulo 2. Inversiones Energía Solar Térmica
Subcapítulo 2.1 Inversión en equipos y materiales

Subcapítulo 2.2 Costes de ejecución de las instalaciones
Subcapítulo 2.3 Obra Civil
Subcapítulo 2.4 Elementos e instalaciones auxiliares necesarias.
Subcapítulo 2.5 Costes de redacción de proyectos técnicos

Subcapítulo 2.6 Costes de la dirección facultativa

Subcapítulo 2.7 Elaboración de los Certificados de Eficiencia Energética

Subcapítulo 2.8 Costes de gestión, redacción de informes y demás documentación de la solicitud de ayudas

Subcapítulo 2.9 Costes de gestión, redacción de informes y demás documentación de la justificación de ayudas

Subcapítulo 2.10 Informe del auditor sobre cuenta justificativa

Subcapítulo 2.11 Informe de la entidad de control/organismo de control

Subcapítulo 2.12 Otras partidas necesarias

Capítulo 3. Inversiones Energía Geotérmica
Subcapítulo 3.1 Inversión en equipos y materiales

Subcapítulo 3.2 Costes de ejecución de las instalaciones
Subcapítulo 3.3 Coste de actuaciones preliminares al diseño de la instalación: estudios, ensayos, sondeos y simulaciones 

Subcapítulo 3.4 Costeos de Sondeos, excavaciones, cimentaciones, zanjas y urbanización

Subcapítulo 3.5 Obra Civil

Subcapítulo 3.6 Redes de calor/frío y estaciones de intercambio
Subcapítulo 3.7 Elementos e instalaciones auxiliares necesarias.
Subcapítulo 3.8 Costes de redacción de proyectos técnicos

Subcapítulo 3.9 Costes de la dirección facultativa

Subcapítulo 3.10 Elaboración de los Certificados de Eficiencia Energética

Subcapítulo 3.11 Costes de gestión, redacción de informes y demás documentación de la solicitud de ayudas

Subcapítulo 3.12 Costes de gestión, redacción de informes y demás documentación de la justificación de ayudas

Subcapítulo 3.13 Informe del auditor sobre cuenta justificativa

Subcapítulo 3.14 Informe de la entidad de control/organismo de control

Subcapítulo 3.15. Otras partidas necesarias
Capítulo 4. Inversiones Biomasa
Subcapítulo 4.1 Inversión en equipos y materiales

Subcapítulo 4.2 Costes de ejecución de las instalaciones 
Subcapítulo 4.3 Sistemas de almacenamiento: silos y de transporte interno de biomasa

Subcapítulo 4.4 Sistemas de tratamiento y emisión de los humos

Subcapítulo 4.5 Modificación de la sala de calderas

Subcapítulo 4.6 Obra Civil

Subcapítulo 4.7 Redes de calor/frío y estaciones de intercambio
Subcapítulo 4.8 Elementos e instalaciones auxiliares necesarias.

Subcapítulo 4.9 Costes de redacción de proyectos técnicos

Subcapítulo 4.10 Costes de la dirección facultativa

Subcapítulo 4.11 Elaboración de los Certificados de Eficiencia Energética

Subcapítulo 4.12 Costes de gestión, redacción de informes y demás documentación de la solicitud de ayudas

Subcapítulo 4.13 Costes de gestión, redacción de informes y demás documentación de la justificación de ayudas

Subcapítulo 4.14 Informe del auditor sobre cuenta justificativa

Subcapítulo 4.15 Informe de la entidad de control/organismo de control

Subcapítulo 4.16 Otras partidas necesarias
Capítulo 5. Inversiones en Eficiencia Energética en las Instalaciones Térmicas
Subcapítulo 5.1 Inversión en equipos y materiales

Subcapítulo 5.2 Costes de ejecución de las instalaciones
Subcapítulo 5.3 Obra Civil

Subcapítulo 5.4 Elementos e instalaciones auxiliares necesarias.
Subcapítulo 5.5 Costes de redacción de proyectos técnicos

Subcapítulo 5.6 Costes de la dirección facultativa

Subcapítulo 5.7 Elaboración de los Certificados de Eficiencia Energética

Subcapítulo 5.8 Costes de gestión, redacción de informes y demás documentación de la solicitud de ayudas

Subcapítulo 5.9 Costes de gestión, redacción de informes y demás documentación de la justificación de ayudas

Subcapítulo 5.10 Informe del auditor sobre cuenta justificativa

Subcapítulo 5.11 Informe de la entidad de control/organismo de control

Subcapítulo 5.12 Otras partidas necesarias

Capítulo 6. Inversiones en Subsistemas de Distribución, Regulación, Control y emisión de las instalaciones térmicas
Subcapítulo 6.1 Inversión en equipos y materiales
Subcapítulo 6.2 Sistemas de regulación y control

Subcapítulo 6.3. Sistemas de contabilización y telegestión del consumo.

Subcapítulo 6.4 Costes de ejecución de las instalaciones
Subcapítulo 6.5 Obra Civil

Subcapítulo 6.6 Elementos e instalaciones auxiliares necesarias.

Subcapítulo 6.7 Costes de redacción de proyectos técnicos

Subcapítulo 6.8 Costes de la dirección facultativa

Subcapítulo 6.9 Elaboración de los Certificados de Eficiencia Energética

Subcapítulo 6.10 Costes de gestión, redacción de informes y demás documentación de la solicitud de ayudas

Subcapítulo 6.11 Costes de gestión, redacción de informes y demás documentación de la justificación de ayudas

Subcapítulo 6.12 Informe del auditor sobre cuenta justificativa

Subcapítulo 6.13 Informe de la entidad de control/organismo de control

Subcapítulo 6.14 Otras partidas necesarias
Capítulo 7. Inversiones Eficiencia Energética Instalaciones de Iluminación
Subcapítulo 7.1 Inversiones en luminarias, lámparas y equipos
Subcapítulo 7.2 Sistemas de control y regulación
Subcapítulo 7.3 Costes de ejecución de las instalaciones
Subcapítulo 7.4 Obra Civil

Subcapítulo 7.5 Elementos e instalaciones auxiliares necesarias.

Subcapítulo 7.6 Costes de redacción de proyectos técnicos

Subcapítulo 7.7 Costes de la dirección facultativa

Subcapítulo 7.8 Elaboración de los Certificados de Eficiencia Energética

Subcapítulo 7.9 Costes de gestión, redacción de informes y demás documentación de la solicitud de ayudas

Subcapítulo 7.10 Costes de gestión, redacción de informes y demás documentación de la justificación de ayudas

Subcapítulo 7.11 Informe del auditor sobre cuenta justificativa

Subcapítulo 7.12 Informe de la entidad de control/organismo de control

Subcapítulo 7.13 Otras partidas necesarias
Capítulo 8. Inversiones en Instalaciones Renovables para autoconsumo (fotovoltaica, etc) NO SUBVENCIONABLE

Subcapítulo 8.1 Inversión en equipos y materiales

Subcapítulo 8.2 Costes de ejecución de las instalaciones
1
PAGE  
18

